

编号：JL-03

监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期10MW项目

2019年3月 第22期

监理项目部（章）

报告日期：2019年3月30日

监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期10MWp项目 11月 第20次 月报开始时间 2018年12月01日 结束日期 2018年12月30日 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 影像资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| 1 | 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期10MWp项目 |  | 影像 |  |  |

1. 监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度 | 浇 | 整理资料 | 剩余工程完成收尾工作，消缺 |
| 设备交付进度 | 无 |  |
| 设计交付进度 | 光伏区图纸完成 | 44亩地光伏区图纸完成 |
| 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好 | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 |
| 施工图会审 | 结束 |  |
| 设计交底 | 完成 |  |
| 方案审查 | 完成 | 督促施工单位报审其他资料 |
| 技术交底 | 完成 |  |
| 设计变更 | 无 |  |
| 安全 | 安全培训情况 | 新进场员工已进行安全培训 | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育 |
| 安全交底情况 | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | 继续督促施工单位进行班前交底 |
| 安全措施落实情况 | 已认真落实 | 随时监督抽查施工单位落实情况 |
| 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好 | 加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 支架、组件安装、电气安装、符合标准 | 主要工序质量在可控范围之内（部分不符合要求的在发出通知单后能及时整改） |
| 主要原材料质量 | 无 |  |
| 构（配）件质量 | 无 |  |
| 设备质量 | 无 |  |
| 质量验评情况 | 工序施工符合要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况 | / | / |
| 款项支付情况 |  | / |
| 预算外签证 | 无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同签订 | / |
| 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |
|  |  |  |  |

1. 本月进度情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量/总量） | 本月实际完成（完成量/总量） | 权值 |
| 113亩地（以并网发电） | | | | | | | | |
| 1 | 箱变基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场消缺 |  |  |  |  | 95% |  |  |
| 3 | 剩余土地场坪完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 引孔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灌桩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 组件安装 |  |  |  |  |  |  |  |

1. 下月进度计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量/总量） | 本月实际完成（完成量/总量） | 权值 |
| 44亩地施工 | | | | | | | | |
| 1 | 箱变基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆沟 |  |  |  |  |  | 95% |  |
| 3 | 逆变器、汇流箱 |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 4 | 引孔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灌桩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 支架安装 |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 7 | 组件安装 |  |  |  |  |  | 100% |  |

1. 安全文明施工情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故（起） | | | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 | | | |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 |  |  | 1 | ／ | ／ | ／ |

1. 施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作 | 剩余工程收尾工作，消缺 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 |  |
| 质量管理 | 做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 |  |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 |  |
| 造价管理 | 对施工单位申请的工程款及时进行评审 |  |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期10mw项目监理项目部

2019年3月30日