编号：ZHSUP-WXSFT-WRW10

**江苏赛福天钢索股份有限公司3MWp**

**分布式光伏发电项目**

**监 理 周 报**

**2017 年 12 月 10 日 第 10 期**

**项目监理部（章）：**

**总监理工程师： 李 维 军**

**报告日期：\_2017\_年\_12\_月\_10\_日**

监 理 周 报

1. 本周工程实施情况
2. 施工进度：

（1）土建部分：

本周无。

（2）电气部分：

屋面组件安装完成99%；

电气电缆敷设完成99%；

电气连接完成95%；

汇流箱安装完成100%；

逆变器安装完成100%；

一次、二次设备安装完成97%，设备试调试完成40%，等待具体定值单输入调试；

2、设计图纸情况

图纸未按程序随意变更

1. 工程资料情况

资料已报至我部，报审的内容不全、延迟报审，且前期资料为报审，所以暂时不予签收，待完善资料后酌情签收。

1. 需协调事宜

无

**二、**本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

我监理部和人员进驻项目以来，以工作联系单形式督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期。进度计划高于现场实际进度。

2 、工程质量控制方面的工作情况

对重点工程进行了相应的技术交底；对吊装作业等关键工序进行巡视及旁站；对逆变器设备安装等关键工序进行巡视及旁站；对电气连接安装等关键工序进行巡视及旁站；对重点工程进行了相应的技术交底。

3、安全生产管理方面的工作情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

**3** 工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

1. 下周监理工作重点

关键工序进行巡视及旁站，对重点工程进行相应的技术交底；

督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期；

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；

督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏赛福天钢索股份有限公司3MWp分布式光伏发电项目监理部 2017年12月10日

**【现场照片】**

****

**混凝土屋面组件安装效果图**

****

**1#屋面组件安装效果图**

****

**2#屋面组件安装效果图**

****

**新建车间组件安装效果图**

****

**组件整体安装效果图**

****

**配电房预制舱**

****

**逆变器安装**

**---END---**