编号：JXWT-ZHJL-YB-20171231

监 理 月 报

工程名称：**佳雪微特电机集团984.96KW分布式光伏屋顶发电项目**

2017年12月 第一期

总监理工程师： 赵占良

监理项目部（章）

报告日期： 2017\_年\_12\_月\_31\_日

监 理 月 报

工程名称：**佳雪微特电机集团984.96KW分布式光伏屋顶发电项目** 2017年12月 第1次 月报

开始时间2017年12月1日 结束日期2017年12月31日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| 1 | 湖州聚晖太阳能科技有限公司佳雪微特电机集团984.96KW分布式光伏屋顶发电项目 | **佳雪微特电机集团984.96KW分布式光伏屋顶发电项目** |  |  |  |

监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 施工资料 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度 | 未进行上报 | 1. 高压电缆终端制作及连接。
2. 高压柜安装。
3. 项目并网
 | 1. 检查完成后提出整改要求，进行消缺。
 |
| 设备交付进度 | 无 | 设备安装完成 |
| 设计交付进度 | 图纸完成 | 图纸完成 |
| 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好 | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 |
| 施工图会审 | 未交底 |  |
| 设计交底 | 未交底 |  |
| 方案审查 | 未交付 | 督促施工单位报审其他资料 |
| 技术交底 | 未完成 |  |
| 设计变更 | 无 |  |
| 安全 | 安全培训情况 | 新进场员工已进行安全培训 | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育 |
| 安全交底情况 | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | 继续督促施工单位进行班前交底 |
| 安全措施落实情况 | 落实不彻底，已要求施工单位认真落实 | 监督施工单位认真落实安全措施 |
| 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好 | 加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 高压电缆终端制作及连接 | 消缺工作 |
| 主要原材料质量 | 电缆外观质量合格， | 对主要材料进行检查 |
| 构（配）件质量 | 进场材料质量合格 | 把控好进场材料质量关 |
| 设备质量 |  | 进行进场报验、开箱检查 |
| 质量验评情况 | 工序施工符合要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况 | / | / |
| 款项支付情况 | / | / |
| 预算外签证 | / | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同签订 | / |
| 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |

1. 本月进度情况

|  |
| --- |
| **佳雪微特电机集团984.96KW分布式光伏屋顶发电项目**进度百分比 |
| 序号 | 名称 | 总预算金额（元） | 完工百分比 |
| 1 | 组件 |   | 100% |
| 2 | 逆变器 |  | 100% |
| 3 | EPC |  | 90% |

1. 安全文明施工情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故（起）  **无** | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| **无** | **无** | **无** |  | 10人 | 1 | ／ | ／ | ／ |

1. 施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性 | 要求施工单位合理安排施工计划，及时调整人力、物力 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 |
| 质量管理 | ；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 | 督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工 |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。 |
| 造价管理 | 对施工单位申请的工程款及时进行评审 | 对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请 |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | 督促施工单位按照施工进度的要求，安排人员、机具进行施工。 |

常州正衡电力工程监理限公司

佳雪微特电机集团984.96KW分布式光伏屋顶发电项目监理部

2017年12月31日