监  理  月  报

工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

第04期

（2020年7月1日---2020年7月27日）

提交部门：监理项目部

编    制：吴桥生

签    发：于彬

报告日期：2020.07.27

监  理  月  报

工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

月次 第4次

月报开始时间 2020年7月1日  结束日期 2020年7月27日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工单位名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 阳光电源股份有限公司 | 影像 | 8张 | / |
| 2 | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 阳光电源股份有限公司 | 影像 |  |  |
| 3 | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | 阳光电源股份有限公司 | 影像 |  |  |
| 4 | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目 | 阳光电源股份有限公司 | 影像 |  |  |

二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 |  | 1、临江物流园B2厂房结构加固安装累计完成99%；围栏安装完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成53%。 2、临江南物流园A2、A3屋面组件安装累计完成100%；走道板完成100%；桥架安装累计完成85%；并网柜改造完成2台；屋面扁铁安装累计完成100%；逆变器安装8台；电缆放线累计完成95%。 - 3、杭州物流园南区B1、B2桥架固定累计完成90%；逆变器安装10台；四平方放线完成100%；接地扁铁安装完成100%；交流电缆放线完成95%；B2组件安装累计完成100%。 4、嘉兴物流园库2、库3加固件安装累计完成66%；加固件制作累计完成100%；库3拉条安装累计完成88%。 | 1、杭州物流园南区并网。 2、临江物流园B2加固验收，屋面组件吊装及安装；桥架及电气安装。 3、临江南物流园并网验收。 4、嘉兴物流园仓库2、3结构加固安装；屋面光伏施工。 |
|  | - 设备交付进度 | - 组件已进场。 | - 剩余材料到货。 |
|  | - 设计交付进度 | - 蓝图完成。 |  |
|  | - 质量体系运作情况 | - 质量体系健全，运行良好。 | - 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查。 |
|  | - 施工图会审 | - 已进行。 |  |
|  | - 设计交底 | - 已进行。 |  |
|  | - 方案审查 |  | - 督促施工单位按方案执行。 |
|  | - 技术交底 | - 已进行。 |  |
|  | - 设计变更 | - 有 |  |
| - 安全 | - 安全培训情况 | - 新进场员工已进行安全培训。 | - 督促施工单位对进场新员工进行安全教育。 |
|  | - 安全交底情况 | - 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | - 继续督促施工单位进行班前交底 |
|  | - 安全措施落实情况 | - 落实不彻底，已要求施工单位认真落实。 | - 监督施工单位认真落实安全措施 |
|  | - 安全文明施工情况 | - 现场安全、文明措施良好 | - 加强现场安全管理力度 |
| - 质量 | - 主要工序质量 |  |  |
|  | - 主要原材料质量 | - 桥架外观检查合格 | - 对主要材料进行检查 |
|  | - 构（配）件质量 | - 进场材料质量合格 | - 把控好进场材料质量关 |
|  | - 设备质量 | - 逆变器外观检查合格 | - 进行进场报验、开箱检查 |
|  | - 质量验评情况 | - 工序施工基本符合要求 | - 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| - 投资 | - 资金情况 | - / | - / |
|  | - 款项支付情况 | - / | - / |
|  | - 预算外签证 | - 无 | - / |
| - 合同 | - 合同签订情况 | - 施工合同签订 | - / |
|  | - 合同执行情况 | - 按合同执行 | - 做好合同执行工作 |

三、本月进度情况

| 项目名称 | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际完成（完成量/总量） | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
| 1 | 结构增强 | 2020.04.15 | 2020.05.10 | 2020.04.26 | 2020.07.13 | 6.3% | 99% |  |
| 2 | 接地网拆除 | 2020.06.13 | 2020.06.14 | 2020.06.13 | 2020.06.15 | 100% | 100% |  |
| 3 | 围栏安装 | 2020.06.16 | 2020.06.20 | 2020.06.16 | 2020.06.23 | 100% | 100% |  |
| 4 | 支架安装 | 2020.05.25 | 2020.05.31 | 2020.07.13 | 2020.07.18 | 100% | 100% |  |
| 5 | 组件安装 | 2020.06.01 | 2020.06.07 | 2020.07.20 |  | 53% | 53% |  |
| 项目名称 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目（南区1MWp） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际完成（完成量/总量） | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
| 1 | 组件安装 | 2020.05.25 | 2020.06.05 | 2020.06.17 | 2020.07.23 | 25% | 100% |  |
| 2 | 逆变器 安装 | 2020.05.29 | 2020.06.05 | 2020.07.01 | 2020.07.13 | 100% | 100% |  |
| 3 | 电气接线 | 2020.06.01 | 2020.06.07 | 2020.07.13 | 2020.07.27 | 95% | 95% |  |
| 4 | 并网柜基础及电缆沟 | 2020.06.01 | 2020.06.06 | 2020.07.23 | 2020.07.27 | 80% | 80% |  |
| 5 | 交流电缆敷设 | 2020.06.07 | 2020.06.15 | 2020.07.24 | 2020.07.27 | 95% | 95% |  |
| 6 | 接地线 | 2020.06.04 | 2020.06.07 | 2020.07.14 | 2020.07.20 | 100% | 100% |  |
| 项目名称 | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际完成（完成量/总量） | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
| 1 | 组件安装 | 2020.05.26 | 2020.06.06 | 2020.06.15 | 2020.07.23 | 25% | 100% |  |
| 2 | 逆变器 安装 | 2020.06.06 | 2020.06.13 | 2020.02.23 | 2020.02.23 | 100% | 100% |  |
| 3 | 电气接线 | 2020.06.02 | 2020.06.08 | 2020.07.02 | 2020.07.27 | 95% | 95% |  |
| 4 | 并网柜基础及电缆沟 | 2020.05.30 | 2020.06.04 | 2020.07.19 | 2020.07.27 | 95% | 95% |  |
| 5 | 交流电缆敷设 | 2020.06.05 | 2020.06.13 | 2020.07.25 | 2020.07.27 | 100% | 100% |  |
| 6 | 并网柜安装 | 2020.06.07 | 2020.06.10 | 2020.07.05 | 2020.07.12 | 100% | 100% |  |
| 7 | 接地线 | 2020.06.05 | 2020.06.08 | 2020.07.17 | 2020.07.21 | 100% | 100% |  |
| 项目名称 | 嘉兴市普枫新能源有限公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际完成（完成量/总量） | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
| 1 | 结构增强加固安装 | 2020.05.22 | 2020.06.20 | 2020.05.26 |  | 30% | 70% |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、下月进度计划

| 项目名称 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目（南区1MWp） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 下月计划完成量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 施工进度严重滞后 |
| 项目名称 | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 下月计划完成量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 施工进度严重滞后 |
| 项目名称 | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 下月计划完成量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 施工进度严重滞后 |
| 项目名称 | 嘉兴市普枫新能源有限公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 下月计划完成量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 施工进度严重滞后 |

五、安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 |  |  | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | 4份 | 26人 | / | ／ | ／ | ／ |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 督促施工单位材料进场。 | 要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力。 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 |
| 质量管理 | 轨道到场进行检查；吊装施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 | 督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工 |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。 |
| 造价管理 | 对施工单位申请的工程款及时进行评审 | 对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请 |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | 督促施工单位按照日期的要求，安排人员进行施工。 |

常州正衡电力工程监理有限公司

杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

2020年7月27日