安徽紫江喷铝环保材料有限公司1.9MW屋顶分布式光伏发电项目

监理月报

第01期

监理项目部（章）

报告日期： 2022年8月30日

## **监 理 月 报**

本月工程实施情况 编号：ZHJL-YB-01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安徽紫江喷铝环保材料有限公司1.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 业主单位 | 马鞍山申曜新能源科技有限公司 |
| 项目规模 | 电站实际安装容量为1.9MW | 项目地址 | 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道3030333033 |
| 监理工程师 | 王洪伟 | 监理人数 | 驻场 1人 |
| 监理进场时间 | 2022.08.20 | 合同工期 | 45天 |
| 参建单位 | 建设单位：马鞍山申曜新能源科技有限公司 | | |
| 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 设计单位:河南同力设计有限公司有限公司 | | |
| 总包单位：上海电力安装第一工程有限公司 | | |

一、本工程概况 ：

**1.1工程名称**

安徽紫江喷铝环保材料有限公司1.9MW屋顶分布式光伏发电项目

**1.2建设单位名称**

马鞍山申曜新能源科技有限公司

**1.3工程地点**

马鞍山市郑蒲港新区中飞大道3033号

**1.4工程项目规模**

装机容量：厂区屋面面积17000平方米，组件功率为475Wp/块，装机容量共计1.9MW。

### **二：工程进度**：

施工单位8月28日进场，熟悉施工场地，29日定位放线，夹具导轨材料进场30日安装夹具导轨。

三、施工过程中存在的问题：

1、吊机吊装未拉警戒线，立即整改。

**四、本月监理工作情况**

1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。

2、本月召开第一次工地例会，会议纪要1份。

3、安全旁站记录1份。 **五、下月监理工作重点**

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位

安徽紫江喷铝环保材料有限公司1.9MW屋顶分布式光伏发电项目 项目监理部

2022年08月30日