欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目

监理月报

第01期

监理项目部（章）

报告日期： 2024年8月31日

监	理	月	报

本月工程实施情况    编号：OTK/GFFD-ZHJL-YB-001

| 项目名称 | 欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目 | 业主单位 | 欧梯克工业（天津）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目规模 | 2.2MWp | 项目地址 | 天津市北辰区 |
| 监理工程师 | 徐文龙 | 监理人数 | 驻场 1人 |
| 监理进场时间 | 2024.08.05 | 合同工期 | 80天 |
| 参建单位 | 建设单位：欧梯克工业（天津）有限公司 |  |  |
|  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |
|  | 设计单位: 华茗设计集团有限公司 |  |  |
|  | 总包单位：浙江西子联合工程有限公司 |  |  |

一、本工程概况 ：

1.1工程名称

欧梯克工业（天津）2.2MW分布式光伏项目

1.2建设单位名称

欧梯克工业（天津）有限公司

1.3工程地点

天津市北辰区

1.4工程项目规模

装机容量：装机容量共计2.2MWP。

二：工程进度：

1、1#厂房加固完成99%（缺4根隅撑未完成，待停机作业。）

2、屋顶防护栏已进场。

三、施工过程中存在的问题：

1、个别隅撑安装不符合设计要求。

四、本月监理工作情况

1、对进场施工人员进行安全技术交底。

2、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。

3、本月召开第一次例会监理技术交底1份。                                                五、下月监理工作重点

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位

欧梯克工业（天津 ）有限公司2.2MW分布式光伏项目监理部

2024年8月31日