目      录

1、编制目的................... ...... ...... ... . . ... ......1

2、编制依据.................. . . . ...... ...... .............1

3、适用范围.......... ...... ...... ...........................2

4、组织机构及职责...... . . ..... ...... ...... ...............2

5、工作流程.................. ...... ...... ...................3

6、实施准备............ ...... ...... .........................5

7、检查方法和措施....... ...... ...... ........................7

8、附件................... ...... ...... ......................10

8.1、施工质量强制性条文执行检查表.. ...... ...... ..........10

8.2、施工质量强制性条文执行检查汇总表. ...... ...... .......10

1、编制目的

为了在工程建设中全面贯彻落实《工程建设标准强制性条文》（以下简称“强条”），提高参加工程建设人员的质量、安全、环保意识，强化执行“强条”的力度，规范施工过程中的质量安全行为，实现“达标投产”、“创优质工程”的目标，特编制本实施方案。

2、编制依据

2.1《汝州市蟒鑫35kV输电线路工程监理规划》

2.2与“强条”相关的标准（包含但不限于以下内容）：

2.2.1《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

2.2.2《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；

2.2.3《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）；

2.2.4《35～110kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)

2.2.5《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）；

2.2.6《35kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）

2.2.7《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003,J253-2003）；

2.2.8《电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路》（DL5009.2-2004）；

2.2.9《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW248-2008）；

2.2.10工程施工设计图纸、工程变更文件；

2.2.11设备、材料的产品说明书。

3、适用范围

适用于汝州市蟒川镇半西村35kVkV输电线路工程的施工全过程。

4、组织机构及职责

4.1成立“强条”实施组织机构

为了保证本工程“强条”执行、检查到位，落实各级监理人员检查责任，成立“强条”实施组织机构，全面负责检查实施工作。

组长：赵德生

成员：卢洪彦  张国帅

4.2“强条”实施组织机构职责：

4.2.1杨长禹（副组长）职责

4.2.1.1全面负责监理项目部“强条”的监督、检查实施情况，是监理项目部“强条”实施检查第一责任人。

4.2.1.2组织认真学习和贯彻执行国家关于“强条”的有关规定。

4.2.1.3贯彻落实建设管理单位、公司有关“强条”管理规定和要求。

4.2.1.4组织编制、审批《工程建设标准强制性条文》监理实施方案，并负责组织实施。

4.2.1.5审核施工单位编制的《工程建设强制性条文实施计划》，提出监理审核意见，报业主项目部审批。

4.2.1.6组织对施工单位各分部工程“强条”执行情况进行检查；并负责在工程竣工验收前，组织对施工过程“强条”执行检查情况进行复查汇总，形成检查记录。

4.2.1.7在实施过程中，对不符合“强条”规定的，及时向设计、施工或建设管理单位提出书面意见和建议。

4.2.2成员职责

4.2.2.1全面贯彻落实建设管理单位、公司有关“强条”管理规定和要求。

4.2.2.2负责分管专业范围内有关强制性条文的实施、监督、检查，并做好相关的记录；

4.2.2.3按照有关规定对施工现场进行巡检、旁站，对施工现场不符合“强条”规定的工程材料、机械设备、工器具、安全措施、施工方法等及时制止和上报监理组长，并做好相关记录。

- 工作流程

建立组织、明确职责

学习、培训

施工单位整改

审核施工“强条”

实施计划

通过

不合格

现场“强条”实施检查

发放监理工程师通知单

合格

分项工程验收合格后，签署“强条”

执行记录表

合格

分部工程验收时，对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，签署“强 条”执行检查表。

合格

工程竣工验收时，填写《输电线路工程强制性条文执行汇总表》和《输电线路工程强制性条文执行汇总表》，报建设单 位审核、确认

总结汇报

6、实施准备

6.1培训内容：

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW248-2008）与工程相关强条。

6.2“强条”实施培训计划

“强条”实施培训计划

| 序号 | 培训性质 | 培训内容 | 参加人员 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合培训 | 《输变电工程建设标准强制性 条文实施管理规程》第1部分：通则 | 全体人员 | 工程开工前 |
| 2 | 安全培训 | 输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》第8部分：输变电工程施工安全 | 全体人员 | 工程开工前结合《安规》考试进行 |
| 3 | 线路专业培训 | 《输变电工程建设标准强制性 条文实施管理规程》第7部分：输电线路工程施工 | 全体人员 | 工程开工前 |
| 4 | 专业培训 | 其它工程强制性条文 | 全体人员 | 施工过程中 |

6.3检查实施计划及责任划分

6.3.1工程质量强制性条文执行情况检查计划

线路工程质量强制性条文执行情况检查计划表    表1

| 工程序号 |  |  | 工程名称 | 责任单位 |  | 检查时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 分部 | 分项 |  | 施工单位 | 监理单位 |  |  |
| 1 |  |  | 输电线路工程 | ○ | ○ | 与工程同步 基础工程监理初监 | 总监理师 |
|  | 1 |  | 土石方工程 | ○ | ● | 与工程同步 | 总监理师 |
|  |  | 1.1 | 路径复测 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  |  | 1.2 | 主柱配筋柔性基础分坑 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  |  | 1.3 | 施工基面及电气开放 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  | 2 |  | 基础工程 | ○ | ● | 基础工程监理初监 | 总监理师 |
|  |  | 2.1 | 混凝土基础 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  | 3 |  | 铁塔工程 | ○ | ● | 基础工程监理初监 | 总监理师 |
|  |  | 3.1 | 自立式铁塔基础 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  | 4 |  | 架线工程 | ○ | ● | 基础工程监理初监 | 总监理师 |
|  |  | 4.1 | 导地线展放 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  |  | 4.2 | 导地线连接管 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  |  | 4.3 | 紧线 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  |  | 4.4 | 附件安装 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  | 5 |  | 接地工程 | ○ | ● | 基础工程监理初监 | 总监理师 |
|  |  | 5.1 | 接地装置 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  | 6 |  | 线路防护设施工程 | ● | ○ | 与工程同步 | 总监理师 |
|  | 7 |  | 竣工投产 | ● | ○ | 与工程同步 | 总监理师 |

35kV变电线路工程质量强制性条文执行情况检查计划表    表2

| 工程序号 |  |  | 工程名称 | 责任单位 |  | 检查时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 分部 | 分项 |  | 施工单位 | 监理单位 |  |  |
| 1 |  |  | 主控楼 | ○ | ○ | 与工程同步 基础工程监理初监 | 总监理师 |
|  | 1 |  | 地基与基础 | ○ | ● | 与工程同步 | 总监理师 |
|  |  | 1.1 | 单位工程定位防线 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  |  | 1.2 | 土石方开挖 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  |  | 1.3 | 土方回填 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  | 2 |  | 基础工程 | ○ | ● | 基础工程监理初监 | 总监理师 |
|  |  | 2.1 | 混凝土基础 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  | 3 |  | 铁塔工程 | ○ | ● | 基础工程监理初监 | 总监理师 |
|  |  | 3.1 | 自立式铁塔基础 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |
|  | 4 |  | 架线工程 | ○ | ● | 基础工程监理初监 | 总监理师 |
|  |  | 4.1 | 导地线展放 | ● | ○ | 与工程同步 | 监理工程师 |

6.3.2工程安全强制性条文执行情况检查计划

工程安全强制性条文执行情况检查计划表    表3

| 工程序号 |  |  | 工程名称 | 责任单位 |  | 检查时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 分部 | 分项 |  | 施工单位 | 监理单位 |  |  |
| 1 |  |  | 输电线路工程 | ○ | ● | 与工程同步 | 总监理师 |
|  | 1 |  | 土石方工程 | ● | ○ | 与工程同步 基础工程监理初监 | 安全监理师 |
|  | 2 |  | 基础工程 | ● | ○ | 基础工程监理初监 | 安全监理师 |
|  | 3 |  | 铁塔工程 | ● | ○ | 铁塔工程监理初监 | 安全监理师 |
|  | 4 |  | 架线工程 | ● | ○ | 工程竣工监理初监 | 安全监理师 |
|  | 5 |  | 接地工程 | ● | ○ | 工程竣工监理初监 | 安全监理师 |
|  | 6 |  | 线路防护设施工程 | ● | ○ | 与施工同步 | 安全监理师 |
|  | 7 |  | 竣工投产 | ● | ○ | 与工程同步 | 安全监理师 |

●为该项强制性条文执行的责任主体单位。并负责填写相应表格；

○为该项强制性条文相关责任单位；

7、检查方法和措施

7.1检查方式

根据工程实施情况，采取重点检查、抽查和专项检查的方式。

7.2主要检查内容

7.2.1有关工程施工管理和技术人员是否熟悉、掌握“强条”。

7.2.2工程项目的施工、验收等是否符合“强条”的规定。

7.2.3工程项目采用的材料、设备、工器具是否符合“强条”的规定。

7.2.4工程项目的安全、质量是否符合“强条”的规定。

7.3监理工作方法和措施

7.3.1事前工作的方法和措施

7.3.1.1施工图会检时应审查施工图是否满足“强条”的规定，当发现施工图不满足“强条”的规定时，应及时向设计单位或建设单位提出书面意见和建议。

7.3.1.2工程项目开工前，审核施工单位编制的《输电线路工程强制性条文实施计划》时，应审查施工单位内部审批手续是否完善；内容是否符合《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》相关内容，是否与质量验收划分协调、统一。

7.3.1.3在审查一般施工方案（措施）、特殊施工技术方案（措施）时，应审查是否满足“强条”的规定，在监理审查（审批）意见中应明确写出是否满足规定的结论性意见。

7.3.1.4工程使用的原材料及器材必须有该批产品的质量检验合格证书，并按规程、规范、规定的比例，采用平行检验或见证取样方式进行抽检，杜绝不符合“强条”的原材料及器材用于工程建设。

7.3.1.5基础分坑测量前必须依据设计单位提供的数据复核设计给定的杆塔中心桩，并以此作为测量的基准。

7.3.2事中工作的方法和措施

7.3.2.1监理人员应通过巡视、旁站、见证、平行检验等监理活动，检查施工承包单位对“强条”的执行情况，并在《输电线路工程施工强制性条文执行记录表》中签署监理意见。

7.3.2.2在施工过程中如发现设计有不符合强制性条文规定的，应及时向设计单位或建设管理单位提出书面意见和建议。

7.3.2.3在施工过程中监理人员发现施工单位未执行“强条”应及时下达监理工程师通知单，要求施工承包单位整改，并检查整改结果。

7.3.3事后工作的方法和措施

7.3.3.1在隐蔽工程、检验批、分项工程质量验收时，检查“强条”的项目是否符合《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》的相关内容，并要求施工单位同步填写《输电线路工程施工强制性条文执行记录表》

7.3.3.2强制性条文执行频率及记录填写要求：在工程开工前，施工项目部填写《开工前施工准备强制性条文执行记录表》，并与“工程开工报审表”同步报项目监理部。

在基础工程、杆塔工程、架线工程开工前，施工项目部填写《工程开工前强制性条文执行记录表》，并与“分部工程开工报审表”同步报项目监理部。

《基础施工强制性条文执行记录表》每基填写，《杆塔施工强制性条文执行记录表》、《接地施工强制性条文执行记录表》按报验批次填写，《架线工程施工强制性条文执行记录表》按架线段填写。

《竣工投产前强制性条文执行记录表》在工程竣工验收结束、带电试运行结束后及时填写。

《安全强制性条文执行记录表》按分部工程报验批填写。

《强制性条文执行记录表》由具备资格的质量检查员填写，专业监理工程签字确认；安全部分由专职安全员填写，安全监理工程签字确认。

7.3.3.3在分部工程中间监理初检时，由总监理工程师组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，并对阶段性（分部工程）已执行强制性条文进行汇总，将检查结果填入《输电线路工程施工强制性条文执行检查表》，各阶段《施工强制性条文执行检查表》检查数量同监理初检次数保持一致，安全部分按单位工程填写，并应由施工单位签证。

7.3.3.4在工程初步竣工验收时，项目监理部在施工单位对强制性条文执行、检查的基础上，及时对《输电线路工程施工强制性条文执行检查表》、进行复查汇总，对照经审批的强制性条文执行计划，填写《输电线路工程施工强制性条文执行汇总表》，汇总表应由参建各责任主体签证，报建设单位审核、确认。

8、附件

8.1施工质量强制性条文执行检查表

8.2施工质量强制性条文执行检查汇总表

输电线路工程施工强制性条文执行检查表

编号

| 工程名称 |  | 汝州市蟒鑫35KV输电线路工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  | 架空线路工程 | 分部（子分部）工程名称 | / |
| 施工单位 |  | 汇源电气有限公司 | 项目经理 | 王旭超 |
| 执行标准及编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 强制性 |  | 执行情况 | 相关材料 |
| 1 | 地基与基础 |  | 已执行 | 齐全 |
| 2 | 基础工业工程 |  | 已执行 | 齐全 |
| 3 | 铁塔工程 |  | 已执行 | 齐全 |
| 4 | 架线工程 |  | 已执行 | 齐全 |
| 项目总工 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监） 年 月 日 |  |

输电线路工程施工强制性条文执行汇总表

编号

| 工程名称 |  | 汝州市蟒鑫线35KV线路工程 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 汇源电气有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 执行情况 |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 | 单位工程名称 |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数 |  | 合格 |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 已执行 |  | 8 |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |  | 已执行 |  | 10 |  |  |  |
|  | 铁塔工程架线工程 |  |  |  |  | 已执行 |  | 6 |  |  |  |
|  | 接地工程 |  |  |  |  | 已执行 |  | 9 |  |  |  |
|  | 回填工程 |  |  |  |  | 已执行 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | 单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。 |  |  | 应验收 |  | 已验收 |  | 合格率 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 3 | 工程质量控制资料应完整 |  |  | 共 项 份，签证齐全 |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| 4 | 参加工程验收的各方人员资格合格 |  |  | 质检员证号： 监理人员资质证号： |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| 5 | 工程验收程序符合要求 |  |  | 各单位验收报告资料齐全 |  |  |  |  |  | 齐全 |  |
| 6 | 调试工作符合规定 |  |  | 调试项目齐全，调试报告 份： |  |  |  |  |  | 齐全 |  |
| 核 查 意 见 | 建设单位： 技术负责人： 年 月 日 |  | 设计单位： 项目经理： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位： 项目经理： 年 月 日 |