| 工程名称 | 正信定边30兆瓦光伏电站工程 |  | 单位（子单位）工程名称 |  | 110kV配电装置安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 2#主变进线间隔安装 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 陕西恒达电力有限公司 |  | 项目经理 |  | 王川 |  |
| 强 制 性 条 文 内 容 |  | 执 行 要 素 |  | 执 行 情 况 |  | 相 关 资 料 |
| 执行标准 |  | 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL 5009.3—2014 |  |  |  |  |
| 表 4.1.2 变电站工程施工安全强制性条文通用部分执行记录表 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 施工单位的各级领导和工程技术人员必须熟悉并严格遵守本规程；施工人员必须熟悉和严格遵守本规程的有关规定并经考试合格方可上岗。 |  | 施工单位的各级领导和工程技术人员经过教育培训 |  | 已执行 |  | 教育培训记录 见培训记录 |
|  |  | 施工人员必须经过对本规程的有关规定培训，并经考试合格后上岗。 |  | 已执行 |  | 教育培训记录 见培训记录 |
| 3.1.4 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，必须制定相应的安全技术措施，经总工程师批准后执行。 |  | 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，必须制定相应的安全技术措施 |  | / |  | / |
| 3.1.5 从事特种作业或第二工种的作业，必须按该工程的有关规定，经培训、考试合格并取得合格证，方可上岗。 |  | 特种人员应经相关培训并持证上岗 |  | / |  | / |
| 3.2.1.5 施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区及危险场所等均应设防护设施及警告标志；坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡板及警告标志。危险处所夜间应设红灯示警。 |  | 施工现场危险点设防护标志、围栏 |  | / |  | / |
|  |  | 危险处设红灯示警 |  | / |  | / |
| 3.2.1.9 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。严禁酒后进入施工现场。 |  | 进入施工现场人员做好安全措施 |  | 已执行 |  | 经审批安全措施 见交底记录 |
|  |  | 严禁酒后进入现场 |  | 已执行 |  | 施工安全检查记录 见安全工作票 |
| 3.3.2.11 照明、动力分支开关箱，应装设漏电电流动作保护器。 |  | 加装漏电保护器 |  | 已执行 |  | 施工记录 见电源箱检修记录 |
| 3.3.2.14 电气设备附近应配备适于扑灭电气火灾的消防器材。电气设备发生火灾时，应首先切断电源。 |  | 配备消防器材 |  | / |  | / |
|  |  | 发生火灾首先切断电源 |  | / |  | / |
|  |  | 配备消防器材 |  | / |  | / |
| 3.4.1.5 在易燃、易爆区周围动用明火，必须办理动火工作票，经有关部门批准，后采取相应措施后方可进行。 |  | 办理动火工作票 |  | / |  | / |
|  |  | 采取防护措施 |  | / |  | / |

| 3.4.1.9 施工单位存放炸药、雷管，必须得到当地公安部门的许可，并分别存放在专用仓库内，指派专人负责保管，严格领、退料制度。 |  | 办理危险物品许可证 |  | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建立领用台帐 |  | / | / |
| 3.6.1.9 高处作业必须系好安全带(绳)，安全带(绳)应挂在上方的牢固可靠处。高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底鞋。 |  | 高处作业人员的安全措施 |  | / | / |
| 3.8.1 一般规定 3.8.1.1 起重工作 a）重大的起重、运输项目，应制定施工方案和安全技术措施。 b）凡属下列情况之一者，必须办理安全施工作业票，并应有施工技术负责人在场指导，否则不得施工。 1） 重量达到起重机械额定负荷的。 2） 两台及以上起重机械抬吊同一物件。 3） 起吊精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装。 4） 起重机械在输电线路下方或距带电体较近时。 |  | 制定施工方案及安全措施 |  | / | / |
|  |  | 办理安全施工作业票 |  | / | / |
|  |  | 施工技术负责人现场指导 |  | / | / |
| 3.8.1.3 起重机的操作人员 a） 起重机的操作人员必须经培训考试取得合格证，方可上岗；及以上的大型起重机操作人员，还必须经培训取得省级及以上电力局发放的《机械操作证》。 |  | 起重机操作人员培训考试 |  | / | / |
|  |  | 30t及以上大型起重机操作人员取得省级及以上电力局的《机械操作证》 |  | / | / |
| 3.8.4.2 水上运输 e）遇六级及以上大风、大雾、暴雨等恶劣天气，严禁水上运输。 |  | 遇六级及以上大风等恶劣天气严禁水上运输 |  | / | / |
| 3.9.1.5 进行焊接或切割工作，必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态，有危及安全的情况时，必须采取防护措施。 |  | 检查工作场所采取防护措施 |  | / | / |
| 3.9.1.7 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10m范围内进行焊接或切割工作。 |  | 易燃易爆10m范围内禁止切割工作 |  | / | / |
| 3.9.1.13 焊接或切割工作结束后，必须切断电源或气源，整理好器具，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。 |  | 焊接或切割工作结束后，检查无隐患方可离开 |  | / | / |
| 3.9.2.3 电焊机的外壳必须可靠接地或接零。接地时其接地电阻不得大于4Ω。不得多台串联接地。 |  | 外壳接地 |  | / | / |
|  |  | 接地电阻 |  | / | / |
|  |  | 多台串联接地 |  | / | / |
| 3.9.2.9 严禁将电缆管、电缆外皮或吊车轨道等作为电焊地线。在采用屏蔽电缆的变电站内施焊时，必须用专用地线，且应在接地点范围内进行。 |  | 接地方式 |  | / | / |
|  |  | 接地范围 |  | / | / |
|  |  | 遇六级大风停止工作 |  | / | / |
| 表 4.3.2 变电站工程施工安全强制性条文执行记录表 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 电气安装及调试工作人员必须掌握本规程和DL408的有关部分，并每年考试一次，合格后方可参加工作。 | 培训考试 |  | 已执行 |  | 考试记录 |
| 5.2.4.1 在停电的设备或停电的线路上工作前，必须经检验确无电压后方可装设接地线。装好接地线后方可进行工作。验电与接地应由两人或两人以上进行，其中一人应为监护人。进行高压验电必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。 | 验电 |  | / |  | / |
|  | 设监护人 |  | / |  | / |
|  | 高压验电采取安全措施 |  | / |  | / |
| 5.2.4.2 验电时，必须使用同样电压等级而且合格的验电器，严禁用低压验电器检验高压。验电前，应先在确知的带电体上试验，在确证验电器良好后方可使用。验电应在已停电设备的进出线两侧各相分别进行。 | 使用合格的验电器 |  | / |  | / |
|  | 现场进行验电器试验 |  | / |  | / |
|  | 验电方式 |  | / |  | / |
| 5.2.4.3 表示设备断开和允许进入间隔的信号及电压表的指示等，均不得作为设备有无电压的根据，必须验电。如果指示有电，严禁在该设备上工作。 | 执行本规定 |  | / |  | / |
| 5.2.4.4 对停电设备验明确无电压后，应立即进行三相短路接地。凡可能送电至停电设备的各部位均应装设接地线。在停电母线上工作时，应将接地线尽量装在靠近电源进线处的母线上，必要时可装设两组接地线。接地线应明显，并与带电设备保持安全距离。 | 三相短接 |  | / |  | / |
|  | 所有可能送电到施工位置的部位挂接地线 |  | / |  | / |
|  | 接地线挂设方法 |  | / |  | / |
| 5.2.4.5 接地应用可携型软裸铜接地线，截面积应符合短路电流的要求，但不得小于。 | 接地材质 |  | / |  | / |
|  | 接地规格 |  | / |  | / |
| 5.2.4.6 接地线在每次装设前应做详细检查。严禁使用不符合规定的导线做接地线或短路线用， | 使用合格接地线 |  | / |  | / |
| 严禁用缠绕的方法进行接地或短路。装拆接地线应使用绝缘棒，戴绝缘手套。挂接地线时应先接接地端，再接设备端，拆接地线时顺序相反。 | 接地方式 |  | / |  | / |
|  | 装拆接地线方法 |  | / |  | / |
| 5.3.1.1 油浸变压器电抗器、互感器安装 a）大型油浸变压器、电抗器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。 b）充氮变压器、电抗器未经充分排氮其气体含氧密度＞18%，严禁工作人员入内。充氮变压器注油时，任何人不得在排气孔处停留。 c）大型油浸变压器、电抗器在放油及滤油过程中，外壳及各侧绕组必须可靠接地。 j）储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材，必须制定明确的消防责任制，场地应平整、清洁，10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。 | 依据说明编制安全施工措施 |  | / |  | / |
|  | 检查含氧量 不得有人在排气孔处停留 |  | / |  | / |
|  | 电器外壳及各侧绕组可靠接地 |  | / |  | / |
|  | 配备消防器材 制定责任制 |  | / |  | / |
| 5.3.3.2 在调整、检修开关设备及传动装置时，必须有防止开关意外脱扣伤人的可靠措施，工作人员必须避开开关可动部分的动作空间。 | 执行本规定 |  | / |  | / |
| 5.3.3.3 对于液压、气动及弹簧操作机构，严禁在有压力或弹簧储能的状态下进行拆装或检修工作。 | 严禁在有压力及储能状态下施工 |  | / |  | / |
| 5.3.3.12 取出六氟化硫断路器、组合电器中的吸附物时，工作人员必须戴橡胶手套、护目镜及防毒口罩等个人防护用品。 | 戴橡胶手套、护目镜及防毒口罩 |  | / |  | / |
| 5.4.1 软母线架设和硬母线安装 5.4.1.1 测量软母线档距时必须有安全措施，以保证绳、尺与带电体的安全距离。 | 安全距离 |  | / |  | / |
| 5.4.1.2 新架设的导线与带电母线靠近或平行时，新架设的母线应接地，并保持安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。在此类母线上工作时，应在工作地点母线上再挂临时地线。 | 安全距离 |  | / |  | / |
|  | 挂临时接地线 |  | / |  | / |
| 5.4.1.6 紧线应缓慢，并检查导线是否有挂住的地方，防止导线受力后突然弹起，严禁跨越正在收紧的导线。 | 执行本规定 |  | / |  | / |
| 5.4.2 软母线爆炸压接 5.4.2.1 进行爆炸压接作业，每次不得超过两炮，作业时严禁吸烟。 | 爆压次数 |  | / |  | / |
|  | 严禁吸烟 |  | / |  | / |
| 5.4.2.2 炸药、导火索、导爆索及雷管应分别存放并设专人管理，由专人领用，用毕后应及时将剩余的炸药及雷管退库；从事爆破的人员必须取得公安部门颁发的安全作业证。 | 领用、保管 |  | / |  | / |
|  | 特种人员取证 |  | / |  | / |
| 5.4.2.3 严禁在运行区内进行爆炸压接。 | 执行本规定 |  | / |  | / |
| 5.4.2.4 导火索在使用前应作燃速试验，其长度应保证点火人离开后到起爆之间的时间不少于20s，但不得短于200mm。 | 导火索燃速 |  | / |  | / |
| 5.4.2.7 放炮时应通知周围作业人员，并设警戒。 | 通知人员 |  | / |  | / |
|  | 设置警戒 |  | / |  | / |
| 5.4.2.8 遇有哑炮时，必须等15min后方可重新引爆。 | 执行本规定 |  | / |  | / |
| 5.6.1 一般规定 5.6.1.1 试验人员应充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能严禁使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备 | 了解试验设备性能 |  | / |  | / |
|  | 严禁使用有安全隐患的设备 |  | / |  | / |
| 5.6.1.2 进行系统调试工作前，应全面了解系统设备状态。对与运行设备有联系的系统进行调试应办理工作票，同时采取隔离措施，必要的地方应设专人监护。 | 全面了解设备状态 |  | / |  | / |
|  | 办理工作票，隔离 |  | / |  | / |
|  | 设监护人 |  | / |  | / |
| 5.6.2.3 现场高压试验区域、被试系统的危险部位或端头，均应设临时遮栏或标志旗绳，向外悬挂“止步，高压危险!”的标示牌，并设专人警戒。 | 设置警戒 |  | / |  | / |
| 5.6.2.5 高压试验必须有监护人监视操作。加压过程中，工作人员应精神集中，监护人传达口令应清楚准确。操作人员应穿绝缘靴或站在绝缘台上，并戴绝缘手套。 | 设监护人 |  | / |  | / |
|  | 口令清楚 |  | / |  | / |
|  | 操作人员进行防护 |  | / |  | / |
| 项目总工： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |