XM18：工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号：YLZX--DQ--SY--QT--013

| 工程名称 | 正信定边30兆瓦光伏电站工程 |  |  | 单位（子单位）工程名称 |  |  | 35kV及站用配电装置安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 35kV系统设备带电试运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 陕西恒达电力有限公司 |  |  | 项目经理 |  |  | 王川 |  |
| 强 制 性 条 文 内 容 |  | 执 行 要 素 |  |  | 执 行 情 况 |  |  | 相 关 资 料 |
| 执行标准 |  | 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL 5009.3—2014 |  |  |  |  |  |  |
| 表 4.1.2 变电站工程施工安全强制性条文通用部分执行记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 施工单位的各级领导和工程技术人员必须熟悉并严格遵守本规程；施工人员必须熟悉和严格遵守本规程的有关规定并经考试合格方可上岗。 |  |  | 施工单位的各级领导和工程技术人员经过教育培训 |  |  | 已执行 |  | 教育培训记录 见培训记录 |
|  |  |  | 施工人员必须经过对本规程的有关规定培训，并经考试合格后上岗。 |  |  | 已执行 |  | 教育培训记录 见培训记录 |
| 3.1.4 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，必须制定相应的安全技术措施，经总工程师批准后执行。 |  |  | 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，必须制定相应的安全技术措施 |  |  | / |  | / |
| 3.1.5 从事特种作业或第二工种的作业，必须按该工程的有关规定，经培训、考试合格并取得合格证，方可上岗。 |  |  | 特种人员应经相关培训并持证上岗 |  |  | / |  | / |
| 3.2.1.5 施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区及危险场所等均应设防护设施及警告标志；坑、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡板及警告标志危险处所夜间应设红灯示警 |  |  | 施工现场危险点设防护标志、围栏 |  |  | / |  | / |
|  |  |  | 危险处设红灯示警 |  |  | / |  | / |
| 3.2.1.9 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。严禁酒后进入施工现场。 |  |  | 进入施工现场人员做好安全措施 |  |  | 已执行 |  | 经审批安全措施 见交底记录 |
|  |  |  | 严禁酒后进入现场 |  |  | 已执行 |  | 施工安全检查记录 见安全工作票 |
| 项目总工： 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |