## 汇总表
表3.5.3.1 变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表
编号： | [11 empty] | DQ001
工程名称 |  | 中设国联乐平20MWp分布式光伏并网发电项目 |  |  |  | 施工单位 |  | 江苏省工业设备安装集团有限公司
序号 | 单位工程名称 |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数 |  |  | 验收结论
1
2 | 单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。 |  |  | 共 | 分部，符合要求 |  |  |  | 分部应验
|  |  |  | 收 | 项,已验收 |  |  | 项,合格 |  | 项
3 | 参加工程施工质量验收的各方人员应 具备规定的资格。 |  |  | 质检员证号：
监理人员资质证号：
4 | 质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。 |  |  | 共 |  | 项 | 份，签证齐全
5 | 工程验收程序符合要求 |  |  | 各单位验收报告资料齐全
6 | 安全和功能的检测 |  |  | 抽样检测合格，资料完整
7 | 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测 |  |  | 试块（件）及原材料有见证取样记录， 取样数量符合要求，实验室资质证书齐 全有效
8 | 观感质量验收应符合要求。 |  |  | 有单位工程观感验收记录，签字齐 全，合格
核查 意见 | 建设单位 |  | 设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  | 施工单位
| 景德镇中设国联新能源有限公司 |  | 大唐电力设计研究院有限公司 |  |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 江苏省工业设备安装集团有限公司
| 技术负责人： |  | 项目经理： |  |  | 总监理工程师： |  |  |  | 项目经理：
吴国强
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日

## 电缆施工5.0.2
电缆施工强制性条文执行记录表
编号：
工程名称 | 中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目
| 20MWp分布式光伏区电气安装工程 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 | 电缆线路施工
施工单位 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 吴国强
强制性条文内容 |  | 执行要素 |  |  | 执行情况 | 相关资料
执行标准 |  | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006）
4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。 |  | 全长接地 |  |  | / | 电缆支架（桥架）验收记录编号： |  | /
5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50m～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。 |  | 标志设置 |  |  | 已执行 | 检查记录编号： |  | 02010403 ~ 02190403
7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工 |  | 施工措施 |  |  | / | 电缆防火施工措施编号： |  | /
|  | 施工情况 |  |  | / | 验收记录编号： |  | /
项目总工： |  |  |  | 总监理工程师：
|  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日