建筑工程施工强制性条文执行汇总表

| 工程名称 |  | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp）光伏电站项目 |  | 施工单位 |  |  | 上海金鑫建筑安装工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 执行情况 |  |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 分部工程名称 |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 | 记录份数 |  | 符合要求 |
|  | 桩基工程 |  |  |  | 8 |  | 8 | 1 |  |  |
|  | 设备地基与基础工程土(石)方开挖 |  |  |  | 46 |  | 46 | 14 |  |  |
|  | 上部结构 |  |  |  | 46 |  | 46 | 14 |  |  |
| 2 | 单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。 |  |  |  | 共 3 分部，符合要求 3 分部，应验收100项 已验收 100项，合格 100项 |  |  |  |  | 合格 |
| 3 | 质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。 |  |  |  | 共 31 项 31 份，签证齐全 |  |  |  |  | 齐全、有效 |
| 4 | 工程验收程序符合要求 |  |  |  | 各单位验收报告资料齐全 |  |  |  |  | 符合要求 |
| 5 | 安全和功能的检测 |  |  |  | 抽样检测合格，资料完整 |  |  |  |  | 合格 |
| 6 | 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测 |  |  |  | 试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效 |  |  |  |  | 符合要求 |
| 7 | 观感质量验收应符合要求。 |  |  |  | 有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格 |  |  |  |  | 符合要求 |
| 核查意见 | 建设单位 技术负责人： 年 月 日 |  | 设计单位 项目经理： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目经理： 年 月 日 |  |

电气工程施工强制性条文执行汇总表

| 工程名称 |  | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp）光伏电站项目 |  |  | 施工单位 |  |  | 上海金鑫建筑安装工程有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 执行情况 |  |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 分部工程名称 |  |  | 应执行 | 已执行 |  | 记录份数 |  | 符合要求 |
|  | 支架设备安装 |  |  | 8 | 8 |  | 1 |  |  |
|  | 箱变、逆变器安装 |  |  | 24 | 24 |  | 2 |  |  |
|  | 电缆管配置 |  |  | 6 | 6 |  | 2 |  |  |
|  | 电缆架制作及安装 |  |  | 6 | 6 |  | 2 |  |  |
|  | 电缆敷设 |  |  | 6 | 6 |  | 2 |  |  |
|  | 电力电缆终端及中间接头制作 |  |  | 6 | 6 |  | 2 |  |  |
|  | 控制电缆终端制作及安装 |  |  | 6 | 6 |  | 2 |  |  |
|  | 电缆防火与阻燃 |  |  | 6 | 6 |  | 2 |  |  |
|  | 避雷带及引下线安装 |  |  | 38 | 38 |  | 7 |  |  |
|  | 接地装置安装 |  |  | 38 | 38 |  | 7 |  |  |
| 2 | 单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。 |  |  | 共 10 分部，符合要求 10 分部，应验收174项，已验收 174项，合格 174项 |  |  |  |  | 合格 |
| 3 | 工程质量控制资料应完整 |  |  | 共 9 项 25 份，签证齐全 |  |  |  |  | 完整、齐全 |
| 4 | 工程验收程序符合要求 |  |  | 各单位验收报告资料齐全 |  |  |  |  | 符合要求 |
| 5 | 调试工作符合规定 |  |  | 调试项目齐全，调试报告 10份： |  |  |  |  | 符合要求 |
| 核查意见 | 建设单位 技术负责人： 年 月 日 |  | 设计单位 项目经理： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目经理： 年 月 日 |