平行检验记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号： JZLB5--005

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | □设备　　　　　□材料　　　　　●工序　 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 安装位置 |  |
| 材料 | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 使用部位 |  |
| 工序 | 工序名称 | 光伏区钢桩混凝土浇筑 | 实施单位 | 清源易捷新能源工程有限公司 |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 钢桩的浇筑深度 | 设计要求 | 合格 |  |
|  2 | 钢桩的垂直度 | 设计要求 | 合格 |  |
| 3 | 钢桩的间距 | 设计要求 | 合格 |  |
| 4 | 钢桩的直线度 | 设计要求 | 合格 |  |
| 5 | 钢桩的方向 | 设计要求 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 钢桩混凝土浇筑符合设计要求 |
| 检验仪器及编号 | 钢卷尺 水平尺 经纬仪(J2-JDB) |
| 检验人员 |   | 检验日期  | 　　　年 月 日 |