平行检验记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号： JZLB5--006

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象分类 | | | | □设备　　　　　□材料　　　　　●工序 | | | | | |
| 检验对象基本信息 | 设备 | | 设备名称 |  | 设备型号规格 | | |  | |
| 生产厂家 |  | 安装位置 | | |  | |
| 材料 | | 材料名称 |  | 材料型号规格 | | |  | |
| 生产厂家 |  | 使用部位 | | |  | |
| 工序 | | 工序名称 | 光伏区支架安装 | 实施单位 | | | 清源易捷新能源工程有限公司 | |
| 其他 |  | | | | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | | 质量标准 | | 质量检验结果 | | | 备 注 |
| 1 | 平整度 | | | 设计要求 | | 合格 | | |  |
| 2 | 直线度 | | | 设计要求 | | 合格 | | |  |
| 3 | 角度 | | | 设计要求 | | 合格 | | |  |
| 4 | 螺栓的紧固度 | | | 设计要求 | | 合格 | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
| 检验结论 | | | | 支架安装符合设计要求 | | | | | |
| 检验仪器及编号 | | | | 钢卷尺 水平尺 角度仪 扭力扳手(QL50N) | | | | | |
| 检验人员 | |  | | 检验日期 | | | 年 月 日 | | |