平行检验记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号： JZLB5--001

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | □设备　　　　　□材料　　　　　□工序　 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 安装位置 |  |
| 材料 | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 使用部位 |  |
| 工序 | 工序名称 |  光伏区桩基引孔 | 实施单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 引孔深度 | 设计图纸 |  |  |
|  2 | 前后左右孔距 | 设计图纸 |  |  |
| 3 | 引孔直径 | 设计图纸 |  |  |
| 4 |  引孔垂直度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  整个桩基引孔施工符合设计及规范要求 |
| 检验仪器及编号 | 线坠 钢卷尺 |
| 检验人员 |   | 检验日期  | 　　　年 月 日 |