工程定位测量放线监理平行检验记录      pj4- 01   工程名称：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程        编号：ZHDZH-001

| 子单位工程 |  | 10KV线路 |  |  | 施工单位 |  | 吉林天诚电力安装有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验批部位 |  | 全长度范围 |  |  | 施工依据 |  | 外输电10KV线路路径图 |  |  |
| 引进水准点位置 |  | HY 01、HY 02 |  | 水准高程 | 208.800 |  | 测量仪器 |  | GPS定位仪 |
| 工程位置草图： 1、标高Z: 106.800-296.660之间。 2、位置见附件：10KV线路路径坐标表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 放线人 |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  | 验收结论 |  | 符合设计要求 |  |
| 监理单位 | 复核数据：HY01（原始测站点） X:4161288.683 Y:38537230.535 Z: 208.800： HY02（原始后视点） X:4161239.590 Y:38537206.820 Z: 208.800 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收结论： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10KV线路路径坐标表

| 点号 | 北坐标X（米） | 东坐标Y（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 4163170.369 | 540305.882 | 木桩 |
| N2 | 4163176.188 | 540151.378 | 木桩 |
| N3 | 4163306.822 | 540029.388 | 木桩 |
| N4 | 4163367.278 | 539805.404 | 木桩 |
| N5 | 4163418.614 | 539615.21 | 木桩 |
| N6 | 4163483.51 | 539374.779 | 木桩 |
| N7 | 4163396.918 | 539126.552 | 木桩 |
| N8 | 4163309.427 | 538940.055 | 木桩 |
| N9 | 4163201.549 | 538710.101 | 木桩 |
| N10 | 4163111.877 | 538518.955 | 木桩 |
| N11 | 4162963.67 | 538403.975 | 木桩 |
| N12 | 4162777.371 | 538259.441 | 木桩 |
| N13 | 4162582.172 | 538108.008 | 木桩 |
| N14 | 4162350.727 | 538001.184 | 木桩 |
| N15 | 4162159.243 | 538015.251 | 木桩 |
| N16 | 4161922.88 | 538032.615 | 木桩 |
| N17 | 4161741.71 | 538045.924 | 木桩 |
| N18 | 4161539.727 | 537814.728 | 木桩 |
| N19 | 4161429.048 | 537688.042 | 木桩 |
| N20 | 4161367.408 | 537482.067 | 木桩 |
| N21 | 4161298.027 | 537250.226 | 木桩 |