工程定位测量放线监理平行检验记录      pj4- 01

工程名称：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程        编号：ZHDZH-002

| 子单位工程 |  | 综合楼 |  |  | 施工单位 |  | 吉林天诚电力安装有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验批部位 |  | 基础放点 |  |  | 施工依据 |  | 站前总规划图S20-0-02 |  |  |
| 引进水准点位置 |  | HY 01、HY 02 |  | 水准高程 | 208.800 |  | 测量仪器 |  | GPS定位仪 |
| 工程位置草图： - 控制红线点：东北点：X：4161288.683 Y：38537230.535 - 控制红线点：西南点：X：4161239.590 Y：38537206.820 - 控制红线点：西北点：X：4161273.387 Y：38537193.034 - 控制红线点：东南点：X：4161254.886 Y：38537244.320 5、标高Z: 208、800（室内±0.00）；208、500（室外地面）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 放线人 |  | 李长生 |  |  | 复核人 |  | 范国庆 |  |
|  | 技术负责人 |  | 田春燕 |  |  | 验收结论 |  | 符合设计要求 |  |
| 监理单位 | 复核数据：HY01（原始测站点） X:4161288.683 Y:38537230.535 Z: 208.800： HY02（原始后视点） X:4161239.590 Y:38537206.820 Z: 208.800 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收结论： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |