工程定位测量放线监理平行检验记录      pj4- 01

工程名称：赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程        编号：ZHDZH-003

| 子单位工程 |  | 箱逆变基础 |  |  | 施工单位 |  | 大元建业集团元中建设工程股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验批部位 |  | 光伏区范围 |  |  | 施工依据 |  | S20-0-03+光伏组件及设备布置总平图_ |  |  |
| 引进水准点位置 |  | HY 01、HY 02 |  | 水准高程 | 208.800 |  | 测量仪器 |  | GPS定位仪 |
| 工程位置草图： 1、标高Z: 106.800-296.660之间。 2、位置见附件：箱逆变基础坐标表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 放线人 |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  | 验收结论 |  | 符合设计要求 |  |
| 监理单位 | 复核数据：HY01（原始测站点） X:4161288.683 Y:38537230.535 Z: 208.800： HY02（原始后视点） X:4161239.590 Y:38537206.820 Z: 208.800 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收结论： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

箱逆变基础坐标表

| 序号 | 名称 | X坐标 | Y坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电单元01 | 4161746.586 | 38536566.758 |  |
|  |  | 4161743.77 | 38536569.388 |  |
| 2 | 发电单元02 | 4161634.007 | 38536531.388 |  |
|  |  | 4161630.367 | 38536532.655 |  |
| 3 | 发电单元03 | 4161510.436 | 35836499.221 |  |
|  |  | 4161506.62 | 38536499.757 |  |
| 4 | 发电单元04 | 4161366.565 | 38536471.432 |  |
|  |  | 4161632.737 | 38536471.917 |  |
| 5 | 发电单元05 | 4161332.137 | 38536457.347 |  |
|  |  | 4161228.444 | 38536458.447 |  |
| 6 | 发电单元06 | 4161010472 | 38536327.729 |  |
|  |  | 4161007.225 | 38536329.805 |  |
| 7 | 发电单元07 | 4161154.569 | 38536489.622 |  |
|  |  | 4161150.985 | 38536491.040 |  |
| 8 | 发电单元08 | 4161214.501 | 38536556.136 |  |
|  |  | 4161210.853 | 38536554.893 |  |
| 9 | 发电单元09 | 4161223.053 | 38536984.433 |  |
|  |  | 4161219.405 | 38536983.190 |  |
| 10 | 发电单元10 | 4161192.253 | 38537113.927 |  |
|  |  | 4161188.667 | 38537112.502 |  |
| 11 | 发电单元11 | 4159864.951 | 38535877.327 |  |
|  |  | 4159861.113 | 38535877.675 |  |
| 12 | 发电单元12 | 4159613.89 | 38535848.822 |  |
|  |  | 4159610.076 | 38535849.414 |  |
| 13 | 发电单元13 | 4159487.994 | 38535945.386 |  |
|  |  | 4159484.421 | 38535943.929 |  |
| 14 | 发电单元14 | 4159370.368 | 38535948.039 |  |
|  |  | 4159367.339 | 38535945.657 |  |
| 15 | 发电单元15 | 4159289.842 | 38535891.570 |  |
|  |  | 4159286.477 | 38535893.459 |  |
| 16 | 发电单元16 | 4158979.53 | 38535650.614 |  |
|  |  | 4158975.882 | 35835649.372 |  |
| 17 | 发电单元17 | 4161198.044 | 38537195.913 |  |
|  |  | 4161194.344 | 38537194.836 |  |
| 18 | 发电单元18 | 4167116.697 | 38537599.526 |  |
|  |  | 4162114.238 | 38537602.499 |  |
| 19 | 发电单元19 | 4161960.938 | 38537598.422 |  |
|  |  | 4161957.627 | 38537596.450 |  |
| 20 | 站用变基础 | 4161259.747 | 38537234.005 |  |
|  |  | 4161259.141 | 38537228.000 |  |