工程定位测量放线监理平行检验记录      pj4- 01

工程名称：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程        编号：ZHDZH-006

| 子单位工程 |  | 光伏区灌注桩 |  |  | 施工单位 |  | 宁夏石元建筑工程有限公司 北京狄伦特能源科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验批部位 |  | 3#地块光伏区范围 |  |  | 施工依据 |  | S20-0-03+光伏组件及设备布置总平图 |  |  |
| 引进水准点位置 |  | HY 01、HY 02 |  | 水准高程 | 208.800 |  | 测量仪器 |  | GPS定位仪 |
| 工程位置草图： 1、3#地块光伏区范围含有集电单元17# 2、标高Z: 106.800-296.660之间。 3、位置见附件：S20-0-03+光伏组件及设备布置总平图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 放线人 |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  | 验收结论 |  | 符合设计要求 |  |
| 监理单位 | 复核数据：HY01（原始测站点） X:4161288.683 Y:38537230.535 Z: 208.800： HY02（原始后视点） X:4161239.590 Y:38537206.820 Z: 208.800 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收结论： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |