工程定位测量放线监理平行检验记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目          编号：LHJH-002

| 子单位工程 |  | 光伏区灌注桩 |  |  | 施工单位 |  |  | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验批部位 |  | 6~10#区范围 |  |  | 施工依据 |  |  | 光伏厂区平面布置图 |  |  |
| 引进水准点位置 |  | 基站01、02、03、04 |  | 水准高程 | 750.000 |  |  | 测量仪器 |  | GPS定位仪 |
| 工程位置草图： 1、光伏区范围含有集电单元6、7、8、9、10#区 2、标高Z: 738.440-868.490之间。 3、位置见附件：光伏组件及设备布置总平图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 放线人 |  | 党东东 |  |  |  | 复核人 |  | 赵生军 |  |
|  | 技术负责人 |  | 刘原 |  |  |  | 验收结论 |  | 符合设计要求 |  |
| 监理单位 | 复核数据 |  | X |  |  | Y |  |  | Z |  |
|  | 01 |  | 4618005.246 |  |  | 39569408.923 |  |  | 750.000 |  |
|  | 02 |  | 4610006.084 |  |  | 39569452.163 |  |  | 750.000 |  |
|  | 03 |  | 4617934.293 |  |  | 39569391.770 |  |  | 750.000 |  |
|  | 04 |  | 4617925.131 |  |  | 39569435.010 |  |  | 750.000 |  |
|  | 验收结论： |  |  |  |  | 监理工程师： 2016年 9月 25 日 |  |  |  |  |