GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程二标段

编号：ZHJL-001

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | □设备　　　　　□材料　　　　　□工序　 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 安装位置 |  |
| 材料 | 材料名称 | 地锚桩预埋件 | 材料型号规格 | Φ76\*3.0\*1500 |
| 生产厂家 | 太利光电（武汉）科技有限公司 | 使用部位 | 二标段 |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 |  |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 镀锌层厚度 | ≧55um |  |  |
| 2 | 钢柱壁厚 | ≧2.8mm |  |  |
| 3 | 孔径 | ±1mm |  |  |
| 4 | 孔位 | ±1mm |  |  |
| 5 | 长度 | ±2mm |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |
| 检验仪器及编号 | 镀锌层测厚仪-TT/230、卡尺、米尺 |
| 检验人员 |   | 检验日期  | 　　　年 月 日 |