**平行检验记录表**

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象分类 | | | | □设备 ☑材料 □ 工序 | | |
| 检 验 对象 基 本信息 | 设备 | | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 安装位置 |  |
| 材料 | | 材料名称 | 汇流箱 | 材料型号规格 | LM-PVSZ-Q20 |
| 生产厂家 | 无锡隆玛科技股份有限公司 | 使用部位 | 侯射村光伏区 |
| 工序 | | 工序名称 |  | 实施单位 | 四川协佳工程设计有限公司  无锡镛正能源科技有限公司 |
| 其他 |  | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | | | 技术协议 | 符合要求 |  |
| 2 | 长度测量 | | | 技术协议 | 符合要求 |  |
| 3 | 厚度测量 | | | 技术协议 | 符合要求 |  |
| 4 |  | | |  |  |  |
| 5 |  | | |  |  |  |
| 检验结论 | | | | 合格 | | |
| 检验仪器及编号 | | | | 卷尺、游标卡尺 | | |
| 检验人员 | | 秦帮学 | | 检验日期 | 2022年 03 月 09日 | |