平行检验记录表

工程名称：兰考万华禾香板业8.75MWp屋顶 分布式项目 编号：LKWH-LKWH-PXJYJL-001

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | □设备　　　　　☑材料　　　　　□工序　 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 安装位置 |  |
| 材料 | 材料名称 | 直流电缆(15件) | 材料型号规格 | HIZ2Z2-K-DC1500V(1\*4) |
| 生产厂家 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 使用部位 | 光伏场区 |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 |  |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | 无损伤、变形 | 合格 |  |
| 2 | 性能 | 符合图纸 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 符合要求 |
| 检验人员 | 王相成  | 检验日期  | 2022.11.18　 |