平行检验记录表

工程名称：兰考万华禾香板业8.75MWp屋顶分布式项目 编号：LKWH-LKWH-PXJYJL-001

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象分类 | | | | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序 | | | |
| 检验对象基本信息 | 设备 | | 设备名称 | 太阳能光伏逆变器 | | 设备型号规格 | 175K |
| 生产厂家 | 华为技术有限公司 | | 数量 | 25台 |
| 材料 | | 材料名称 |  | | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | | 使用部位 |  |
| 工序 | | 工序名称 |  | | 实施单位 |  |
| 其他 |  | | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | | 质量标准 | | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | | | 无损坏 | | 合格 |  |
| 2 | 逆变器性能 | | | 符合图纸 | | 合格 |  |
| 3 | 零部件数量 | | | 齐全 | | 合格 |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| 检验结论 | | | | 符合要求 | | | |
| 检验人员 | | 王相成 | | 检验日期 | 2022.11.15 | | |

平行检验记录表

工程名称：兰考万华禾香板业8.75MWp屋顶分布式项目 编号：LKWH-LKWH-PXJYJL-002

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象分类 | | | | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序 | | | |
| 检验对象基本信息 | 设备 | | 设备名称 | 太阳能光伏逆变器 | | 设备型号规格 | 100K |
| 发货厂家 | 江苏惠清能源科技有限公司 | | 数量 | 30台 |
| 材料 | | 材料名称 |  | | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | | 使用部位 |  |
| 工序 | | 工序名称 |  | | 实施单位 |  |
| 其他 |  | | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | | 质量标准 | | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | | | 无损坏 | | 合格 |  |
| 2 | 逆变器性能 | | | 符合图纸 | | 合格 |  |
| 3 | 零部件数量 | | | 齐全 | | 合格 |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| 检验结论 | | | | 符合要求 | | | |
| 检验人员 | | 王相成 | | 检验日期 | 2022.11.16 | | |

平行检验记录表

工程名称：兰考万华禾香板业8.75MWp屋顶分布式项目 编号：LKWH-LKWH-PXJYJL-002

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象分类 | | | | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序 | | | |
| 检验对象基本信息 | 设备 | | 设备名称 | 太阳能光伏逆变器 | | 设备型号规格 | 60K |
| 发货厂家 | 江苏惠清能源科技有限公司 | | 数量 | 3台 |
| 材料 | | 材料名称 |  | | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | | 使用部位 |  |
| 工序 | | 工序名称 |  | | 实施单位 |  |
| 其他 |  | | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | | 质量标准 | | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | | | 无损坏 | | 合格 |  |
| 2 | 逆变器性能 | | | 符合图纸 | | 合格 |  |
| 3 | 零部件数量 | | | 齐全 | | 合格 |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| 检验结论 | | | | 符合要求 | | | |
| 检验人员 | | 王相成 | | 检验日期 | 2022.11.16 | | |

平行检验记录表

工程名称：兰考万华禾香板业8.75MWp屋顶分布式项目 编号：LKWH-LKWH-PXJYJL-002

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象分类 | | | | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序 | | | |
| 检验对象基本信息 | 设备 | | 设备名称 | 太阳能光伏逆变器 | | 设备型号规格 | 40K |
| 发货厂家 | 江苏惠清能源科技有限公司 | | 数量 | 3台 |
| 材料 | | 材料名称 |  | | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | | 使用部位 |  |
| 工序 | | 工序名称 |  | | 实施单位 |  |
| 其他 |  | | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | | 质量标准 | | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | | | 无损坏 | | 合格 |  |
| 2 | 逆变器性能 | | | 符合图纸 | | 合格 |  |
| 3 | 零部件数量 | | | 齐全 | | 合格 |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| 检验结论 | | | | 符合要求 | | | |
| 检验人员 | | 王相成 | | 检验日期 | 2022.11.16 | | |