平行检验记录表

工程名称：兰考万华禾香板业8.75MWp屋顶分布式项目 编号：LKWH-LKWH-PXJYJL-001

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序　 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | 太阳能光伏逆变器 | 设备型号规格 | 175K  |
| 生产厂家 | 华为技术有限公司 | 数量 |  25台 |
| 材料 | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 使用部位 |  |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 |  |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | 无损坏 | 合格 |  |
| 2 | 逆变器性能 | 符合图纸 | 合格 |  |
| 3 | 零部件数量 | 齐全 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 符合要求 |
| 检验人员 | 王相成  | 检验日期  | 2022.11.15　 |

平行检验记录表

工程名称：兰考万华禾香板业8.75MWp屋顶分布式项目 编号：LKWH-LKWH-PXJYJL-002

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序　 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | 太阳能光伏逆变器 | 设备型号规格 | 100K  |
| 发货厂家 | 江苏惠清能源科技有限公司 | 数量 | 30台 |
| 材料 | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 使用部位 |  |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 |  |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | 无损坏 | 合格 |  |
| 2 | 逆变器性能 | 符合图纸 | 合格 |  |
| 3 | 零部件数量 | 齐全 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 符合要求 |
| 检验人员 | 王相成  | 检验日期  | 2022.11.16　 |

平行检验记录表

工程名称：兰考万华禾香板业8.75MWp屋顶分布式项目 编号：LKWH-LKWH-PXJYJL-002

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序　 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | 太阳能光伏逆变器 | 设备型号规格 | 60K  |
| 发货厂家 | 江苏惠清能源科技有限公司 | 数量 | 3台 |
| 材料 | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 使用部位 |  |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 |  |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | 无损坏 | 合格 |  |
| 2 | 逆变器性能 | 符合图纸 | 合格 |  |
| 3 | 零部件数量 | 齐全 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 符合要求 |
| 检验人员 | 王相成  | 检验日期  | 2022.11.16 |

平行检验记录表

工程名称：兰考万华禾香板业8.75MWp屋顶分布式项目 编号：LKWH-LKWH-PXJYJL-002

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序　 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | 太阳能光伏逆变器 | 设备型号规格 | 40K  |
| 发货厂家 | 江苏惠清能源科技有限公司 | 数量 | 3台 |
| 材料 | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 使用部位 |  |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 |  |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | 无损坏 | 合格 |  |
| 2 | 逆变器性能 | 符合图纸 | 合格 |  |
| 3 | 零部件数量 | 齐全 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 符合要求 |
| 检验人员 | 王相成  | 检验日期  | 2022.11.16　 |