平行检验记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象分类 | | | | □设备　　　　　□材料　　　　　☑工序 | | | |
| 检验对象基本信息 | 设备 | | 设备名称 | / | 设备型号规格 | | / |
| 生产厂家 | / | 安装位置 | | / |
| 材料 | | 材料名称 | / | 材料型号规格 | | / |
| 生产厂家 | / | 使用部位 | | / |
| 工序 | | 工序名称 | 35#36#低压电缆沟开挖 | 实施单位 | | 上海电建 |
| 其他 | / | | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | | 质量标准 | 质量检验结果 | | 备 注 |
| 01 | 开挖深度 | | | 800mm | 符合要求 | |  |
| 02 | 开挖宽度 | | | 设计要求 | 符合要求 | |  |
| 03 | 铺砂盖砖 | | | 设计要求 | 符合要求 | |  |
| 04 |  | | |  |  | |  |
| 05 |  | | |  |  | |  |
| 检验结论 | | | | 合格 | | | |
| 检验仪器及编号 | | | | 钢卷尺 | | | |
| 检验人员 | |  | | 检验日期 | | 年 月 日 | |