平行检验记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | □设备　　　　　□材料　　　　　☑工序 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | / | 设备型号规格 | / |
| 生产厂家 | / | 安装位置 | / |
| 材料 | 材料名称 | / | 材料型号规格 | / |
| 生产厂家 | / | 使用部位 | / |
| 工序 | 工序名称 | 35#36#低压电缆沟开挖 | 实施单位 | 上海电建 |
| 其他 | / |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 01 | 开挖深度 | 800mm | 符合要求 |  |
| 02 | 开挖宽度 | 设计要求 | 符合要求 |  |
| 03 | 铺砂盖砖 | 设计要求 | 符合要求 |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |
| 检验结论 | 合格 |
| 检验仪器及编号 | 钢卷尺 |
| 检验人员 |  | 检验日期 | 年 月 日 |