**平行检验记录表**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目 编号：ZJFY-ZHJL-KX-002

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | 设备□ 材料　 工序 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 安装位置 |  |
| 材料 | 材料名称 | 电缆 | 材料型号规格 | ZC-YJV22 0.6/1KV 3\*70+1\*35 |
| 生产厂家 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 使用部位 | 储能柜至并网柜 |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 | 平高集团有限公司 |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 电缆覆盖软土 | 设计要求 |  |  |
| 2 | 直埋电缆标志 | 设计要求 |  |  |
| 3 | 电缆并列敷设的净距 | 设计要求 |  |  |
| 4 | 电缆终端（接头）制作 | 设计及规范要求 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |
| 检验仪器及编号 | 钢卷尺  |
| 检验人员 |  | 检验日期 |  2023 年 7 月 19 日 |