平行检验记录表

工程名称：嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

编号: JXMK-ZHJL-PXJY-0

| 检验对象分类 |  |  |  | 设备 材料 工序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象基本信息 | 设备 |  | 设备名称 | 逆变器 | 设备型号规格 | SG320HX |  |
|  |  |  | 生产厂家 | 华为 | 安装位置 | 屋面 |  |
|  | 材料 |  | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  | 使用部位 |  |  |
|  | 工序 |  | 工序名称 | 逆变器安装 | 实施单位 | 上海道发新能源有限公司 |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 验 项 目 |  |  | 质量标准 | 质量检验结果 |  | 备 注 |
| 1 | 设备 检查 |  | 防护等级 | 符合设计、合同要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 外形尺寸 | 符合图纸要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 元器件 | 完好、无松动 |  |  |  |
| 4 |  |  | 开关和熔断器 | 断开灵活、可靠 |  |  |  |
| 5 | 设备 安装 |  | 位置 | 符合图纸要求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 支架和固定螺栓 | 符合图纸要求 |  |  |  |
| 7 |  |  | 垂直度 | 允许偏差小于1.5mm |  |  |  |
| 8 |  |  | 接地 | 应牢固可靠 |  |  |  |
| 9 |  |  | 接地线的截面 | 符合图纸要求 |  |  |  |
| 10 | 绝缘 电阻 测试 |  | 逆变器进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于2MΩ |  |  |  |
| 11 |  |  | 逆变器出线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于2MΩ |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器及编号 |  |  |  | 钢卷尺 游标卡尺 兆欧表 |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  | 检验日期 | 年 月 日 |  |  |