**平行检验记录表**

工程名称:上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

 编号：1282-ZHYS-PJ-008

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | 设备□ 材料√　 工序 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 安装位置 |  |
| 材料 | 材料名称 | 直流电缆 | 材料型号规格 | PV-1-F-1\*4mm²  |
| 生产厂家 | 无锡市群星线缆有限公司 | 使用部位 | 屋面 |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 | 宝胜系统集成科技股份有限公司 |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 电缆覆盖软土 | 设计要求 |  |  |
| 2 | 直埋电缆标志 | 设计要求 |  |  |
| 3 | 电缆并列敷设的净距 | 设计要求 |  |  |
| 4 | 电缆终端（接头）制作 | 设计及规范要求 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |
| 检验仪器及编号 | 钢卷尺  |
| 检验人员 |  | 检验日期 |  年 月 日 |