平行检查记录统计表

工程名称：沂南49MW光伏并网电站中草药种植一体化项目                                                         编号：001

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验结果 | 检验人 | 检验时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆防火 | 电缆防火漆涂刷、防火封堵、防火材料合格证件等 | 符合要求 | 杨长禹 | 2015.12.20 |  |
| 2 | 主变检查 | 外观、安装、套管检查、继电器安装、油样抽检、进出厂合格证等 | 符合要求 | 杨长禹 | 2015.12.24 |  |
| 3 | 直埋电缆敷设 | 型号、电压及规格、外观、敷设点检查、敷设路径、方位标志等 | 符合要求 | 杨长禹 | 2015.12.8 |  |
| 4 | 综合楼基础 | 基础定位放线、土方开挖、土方回填等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.15 |  |
| 5 | GIS基础 | 基础定位放线、基础开挖、土方回填等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.21 |  |
| 6 | SVG基础 | 基础定位放线、基础开挖、土方回填等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.25 |  |
| 7 | 基础浇筑 | 钢筋材料、钢筋加工连接、模板、混凝土浇筑等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.18 |  |
| 8 | 一层顶板浇筑 | 模板、钢筋原材料、钢筋加工连接、水电管路预埋、混凝土浇筑等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.23 |  |
| 9 | 阁楼浇筑 | 模板、钢筋原材料、钢筋加工连接、水电管路预埋、混凝土浇筑等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.28 |  |
| 10 | 屋面浇筑 | 模板、钢筋原材料、钢筋加工连接、水电管路预埋、混凝土浇筑等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.27 |  |
| 11 | 箱变基础施工 | 模板、钢筋原材料、钢筋加工连接、混凝土浇筑等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.29 |  |
| 12 | 继保室基础施工 | 模板、钢筋原材料、钢筋加工连接、混凝土浇筑等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.27 |  |
| 13 | 主变基础施工 | 模板、钢筋原材料、钢筋加工连接、混凝土浇筑等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.18 |  |
| 14 | 主变基础定位放线 | 基础定位放线、基础开挖、土方回填等 | 符合要求 | 史靓 | 2015.10.13 |  |
| 15 | 汇流箱安装 | 支架安装、箱体外观、设备合格证、设备安装等 | 符合要求 | 张啸 | 2016.1.15 |  |
| 16 | 逆变器安装 | 基础平整度、逆变器外观、设备文件、逆变器安装等 | 符合要求 | 张啸 | 2016.1.27 |  |
| 17 | 箱变安装 | 基础平整度、箱变外观、箱变内部、文件、安装等 | 符合要求 | 张啸 | 2016.1.25 |  |
| 18 | 二期防火封堵 | 防火材料证明文件、耐火衬板、防火涂料粉刷、防火堵料等 | 符合要求 | 张啸 | 2016.1.2 |  |
| 19 | 二期基础浇筑 | 钢筋原材料、钢筋加工、模板、浇筑等 | 符合要求 | 张啸 | 2016.1.10 |  |
| 20 | 组件安装 | 组件外观、组件角度、证明材料、组件压块、组件安装等 | 符合要求 | 张啸 | 2016.1.3 |  |
| 21 | 支架安装 | 支架证明文件、外观尺寸、紧固件、支架安装、支架角度等 | 符合要求 | 张啸 | 2016.3.12 |  |
| 22 | 桩基 | 桩基证明文件、外观、桩基拉拔试验、打桩过程等 | 符合要求 | 张啸 | 2015.1.8 |  |
| 23 | 二期箱变基础施工 | 钢筋原材料、钢筋加工、模板、浇筑等 | 符合要求 | 张啸 | 2016.1.13 |  |