GFDZJBM27： 平行检验统计表

平行检验统计表

工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司1358·1KWP屋顶分布式光伏电站项目

 编号：ZHJL-PXTJ-001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验结果 | 检验人 | 检验日期 | 备注 |
| 1 | 支架安装1区 2区 | 工序 | 合格 | 李小忘 | 2022.07.13 |  |
| 2 | 支架安装4 区5区 | 工序 | 合格 | 李小忘 | 2022.07.21 |  |
| 3 | 支架安装3区 | 工序 | 合格 | 李小忘 | 2022.07.21 |  |
| 4 | 组件安装1区 | 设备、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022.07.21 |  |
| 5 | 组件安装2 3区 | 工序 | 合格 | 李小忘 | 2022.07·25 |  |
| 6 | 逆变器安装12 3区 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022.09·08 |  |
| 7 | 逆变器安装4 5 6区 | 设备、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022.09·08 |  |
| 8 | 电缆桥架安装1 2 3 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022.09·09 |  |
| 9 | 电缆桥架安装14 5 6 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022.09·09 |  |
| 10 | 支架安装车棚 | 设备、工序 | 合格 | 李小忘 | 202209·12 |  |
| 11 | 钢筋安装西 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022·08·27 |  |
| 12 | 钢筋安装东 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022·09·24 |  |
| 13 | 组件安装车棚 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022·09·16 |  |
| 14 | 直流电缆敷设车棚 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022·09·29 |  |
| 15 | 交流电缆敷设 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022·10·16 |  |
| 16 | 直流电缆敷设屋面 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022·10·18 |  |
| ·17 | 接地安装 | 材料、工序 | 合格 | 李小忘 | 2022·10·21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。