见证取样和送检台账统计表

| 序号 | 见证取样 |  |  | 取样日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见证项目 | 见证人员 | 取样人员 |  |  |
| 1 | 变压器油样 | 张啸 | 孙永胜 | 2015.12.28 |  |
| 2 | 钢筋Φ8 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.3.13 |  |
| 3 | 钢筋Φ10 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.3.13 |  |
| 4 | 钢筋Φ14 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.3.13 |  |
| 5 | 钢筋Φ16 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.3.13 |  |
| 6 | 钢筋Φ25 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.3.13 |  |
| 7 | 混凝土试块C25 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.10.17 |  |
| 8 | 混凝土试块C30 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.10.17 |  |
| 9 | 多孔状 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.10.17 |  |
| 10 | 砂浆M7.5 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.10.17 |  |
| 11 | 开光、插座 | 张啸 | 孙永胜 | 2015.12.15 |  |
| 12 | 电源线4平方 | 张啸 | 孙永胜 | 2015.11.4 |  |
| 13 | 电源线6平方 | 张啸 | 孙永胜 | 2015.11.4 |  |
| 14 | 地面砖 | 张啸 | 陈克亮 | 2015.12.7 |  |
| 15 | 防水布TS-C | 张啸 | 陈克亮 | 2015.11.25 |  |

工程名称：沂南49MW光伏并网电站中草药种植一体化项目           编号：001