进场原材见证取样送检台帐

| 序号 | 使用部位 | 材料名称 | 材料型号 | 见证取样 日 期 | 复试报告编号 | 是否合格 | 见证人 | 施工单位取（陪送）样人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-9展馆电气安装 | 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV 3*4 | 2024.11.27 | HDZN/J20241128013 | þ是 □否 | 贲振军 | 张建华 |
| 2 | 1-9展馆电气安装 | 低压交流电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV 3*185 | 2024.12.24 | HDZN/J20241224011 | þ是 □否 | 贲振军 | 张建华 |
| 3 | 1-9展馆电气安装 | 高压交流电缆20KV | ZC-YJV22-18/20KV 3*70 | 2024.12.24 | HDZN/J20241224012 | þ是 □否 | 贲振军 | 张建华 |
| 4 | 1#并网点设备基础 | 混凝土 | C30/C35试块 | 2025.03.22 | A09010412401952 | þ是 □否 | 贲振军 | 张建华 |
| 5 | 1#并网点设备基础 | 热轧光圆钢筋 | HPB300-6 | 2025.03.24 | A06810212500156 | þ是 □否 | 贲振军 | 张建华 |
| 6 | 1#并网点设备基础 | 普通热轧钢筋 | HRB400-8\10\12\14\16\18\20 | 2025.03.24 | A06810212500152 | þ是 □否 | 贲振军 | 张建华 |
| 7 | 3#、5#、6#、7#、8#、9#馆设备平台设备基础 | 低合金高强度结构钢板（HM194*150*6*9） | 5.9*20.2 | 2025.03.24 | A06810212500157 | þ是 □否 | 贲振军 | 张建华 |