设备开箱检查记录

编号：2014022-KX-001

| 工程名称 |  | 杭锦后旗（30+20）MW设施农业与光伏一体化项目 |  | 建设单位 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 光伏组件 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 装箱单号 |  | / |  | 施工单位 | 四川瑞意浇筑工程有限公司 |
| 型号、规格 |  | 255W |  | 供货商 | 常州亿晶光电 |
| 设备检查 | 检查内容：1.包装 木托，纸箱 2.设备外观 无破损 3.设备零部件及配件 / 4.其他 / |  |  |  |  |
| 技术文件检查 | 检查内容：1.装箱单 / 2.合格证 一份 3.说明书 / 4.设备图 / 5.其他 / |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 | / |  |  |  |  |
| 施工单位 代 表： 年 月 日 |  |  | 建设（监理）单位 代 表： 年 月 日 |  |  |

设备开箱检查记录

编号：2014022-KX-002

| 工程名称 |  | 杭锦后旗（30+20）MW设施农业与光伏一体化项目 |  | 建设单位 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 高压开关柜 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 装箱单号 |  | / |  | 施工单位 | 四川瑞意浇筑工程有限公司 |
| 型号、规格 |  | KYN61-40.5 |  | 供货商 | 江苏旭日电力科技有限公司 |
| 设备检查 | 检查内容：1.包装 泡沫缠绕膜 2.设备外观 无破损 3.设备零部件及配件 柜顶母线铜排21根、柜顶小母线1.4米195根、手车导引轨道板2块、接地刀等操作手柄23把、六氟化硫断路器气体及配件1套、高压门锁2把。 4.其他 / |  |  |  |  |
| 技术文件检查 | 检查内容：1.装箱单 一份 2.出厂资料 一套详见资料清单 3.其他 / |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 | / |  |  |  |  |
| 施工单位 代 表： 年 月 日 |  |  | 建设（监理）单位 代 表： 年 月 日 |  |  |

设备开箱检查记录

编号：2014022-KX-003

| 工程名称 |  | 杭锦后旗（30+20）MW设施农业与光伏一体化项目 |  | 建设单位 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 汇流箱 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 装箱单号 |  | / |  | 施工单位 | 四川瑞意浇筑工程有限公司 |
| 型号、规格 |  | NEPVCB-16(I) |  | 供货商 | 四川科陆新能电气有限公司 |
| 设备检查 | 检查内容：1.包装 纸箱 2.设备外观 无破损 3.设备零部件及配件 / 4.其他 / |  |  |  |  |
| 技术文件检查 | 检查内容：1.装箱单 一份 2.合格证 一份 3.说明书 一份 4.设备图 粘贴于箱门 5.其他 / |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 | / |  |  |  |  |
| 施工单位 代 表： 年 月 日 |  |  | 建设（监理）单位 代 表： 年 月 日 |  |  |

设备开箱检查记录

编号：2014022-KX-004

| 工程名称 |  | 杭锦后旗（30+20）MW设施农业与光伏一体化项目 |  | 建设单位 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 逆变器 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 装箱单号 |  | / |  | 施工单位 | 四川瑞意浇筑工程有限公司 |
| 型号、规格 |  | S11-1000/35 |  | 供货商 | 西安天虹电气有限公司 |
| 设备检查 | 检查内容：1.包装 / 2.设备外观 / 3.设备零部件及配件 / 4.其他 / |  |  |  |  |
| 技术文件检查 | 检查内容：1.装箱单 一份 2.设备图 粘贴于箱门 3.其他 / |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 | / |  |  |  |  |
| 施工单位 代 表： 年 月 日 |  |  | 建设（监理）单位 代 表： 年 月 日 |  |  |

设备开箱检查记录

编号：2014022-KX-005

| 工程名称 |  | 杭锦后旗（30+20）MW设施农业与光伏一体化项目 |  | 建设单位 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | ZG-dSVG高压动态无功补偿装置 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 装箱单号 |  | / |  | 施工单位 | 四川瑞意浇筑工程有限公司 |
| 型号、规格 |  | ZG-dSVG-4000/35 |  | 供货商 | 中电电气（江苏）股份有限公司 |
| 设备检查 | 检查内容：1.包装 / 2.设备外观 无破损 3.设备零部件及配件 变压器S11-4000/35/10、变压器本体、油枕、散热器、高压套管。 4.其他 / |  |  |  |  |
| 技术文件检查 | 检查内容：1.装箱单 一份 2.合格证 一份 3.说明书 一份 4.设备图 粘贴于箱门 5.其他 / |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 | / |  |  |  |  |
| 施工单位 代 表： 年 月 日 |  |  | 建设（监理）单位 代 表： 年 月 日 |  |  |

设备开箱检查记录

编号：2014022-KX-006

| 工程名称 |  | 杭锦后旗（30+20）MW设施农业与光伏一体化项目 |  | 建设单位 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 消弧线圈成套装置 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 装箱单号 |  | / |  | 施工单位 | 四川瑞意浇筑工程有限公司 |
| 型号、规格 |  | QDSC-XH-Z |  | 供货商 | 青岛世驰电气有限公司 |
| 设备检查 | 检查内容：1.包装 / 2.设备外观 无破损 3.设备零部件及配件 屏体2面 4.其他 / |  |  |  |  |
| 技术文件检查 | 检查内容：1.装箱单 一份 2.合格证 一份 3.说明书 一份 4.设备图 粘贴于箱门 5.其他 / |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 | / |  |  |  |  |
| 施工单位 代 表： 年 月 日 |  |  | 建设（监理）单位 代 表： 年 月 日 |  |  |

设备开箱检查记录

编号：2014022-KX-007

| 工程名称 |  | 杭锦后旗（30+20）MW设施农业与光伏一体化项目 |  | 建设单位 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 箱变箱 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 装箱单号 |  | / |  | 施工单位 | 四川瑞意浇筑工程有限公司 |
| 型号、规格 |  | / |  | 供货商 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
| 设备检查 | 检查内容：1.包装 / 2.设备外观 无破损 3.设备零部件及配件 / 4.其他 / |  |  |  |  |
| 技术文件检查 | 检查内容：1.装箱单 一份 2.合格证 一份 3.说明书 一份 4.设备图 粘贴于箱门 5.其他 / |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 | / |  |  |  |  |
| 施工单位 代 表： 年 月 日 |  |  | 建设（监理）单位 代 表： 年 月 日 |  |  |

设备开箱检查记录

编号：2014022-KX-008

| 工程名称 |  | 杭锦后旗（30+20）MW设施农业与光伏一体化项目 |  | 建设单位 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 远方电能量计量系统 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 装箱单号 |  | / |  | 施工单位 | 四川瑞意浇筑工程有限公司 |
| 型号、规格 |  | / |  | 供货商 |  |
| 设备检查 | 检查内容：1.包装 木箱 2.设备外观 无破损 3.设备零部件及配件 中调（PSM-ID）、区调（CHL034-11C）、计量表（ZMQ202C.8r4af6.Z62(4块) 4.其他 / |  |  |  |  |
| 技术文件检查 | 检查内容：1.装箱单 一份 2.合格证 一份 3.说明书 一份 4.设备图 粘贴于箱门 5.其他 / |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 | / |  |  |  |  |
| 施工单位 代 表： 年 月 日 |  |  | 建设（监理）单位 代 表： 年 月 日 |  |  |