编号：JZL5 --017

| 工程名称 | 江苏永鼎股份有限公司5MW分布式发电项目 |  |  |  |  | 开箱日期 |  | 2018、11、29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品来源 | 甲供 |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |
| 产品名称 | 箱式变压器 |  |  |  |  | 合同数量 |  | 4台 |  |
| 型号规格 | YB11G-12/0.54-1250 |  |  |  |  | 到货数量 |  | 4台 |  |
| 制造厂商 | 宁波奥克斯高科技有限公司 |  |  |  |  | 总箱（件）数 |  | 4台 |  |
| 厂商国别 | 中国 |  |  |  |  | 到货时间 |  | 2017、11、29 |  |
| 唛头号 | 奥克斯 |  |  |  |  | 存放地点 |  | 施工项目部 |  |
| 检查内容 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外包装 | 完好 |  | 缺件登记： |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 | 完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铭牌核对 | 正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号核对 | 正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件资料名称 |  | 检查结果 |  | 份数 | 接收人 |  | 日期 |  | 结论 |
| 质保书或合格证 |  | ☑有 □无 □不需要 |  | 1 |  |  |  |  | ☑齐全 □不齐全 |
| 原产地证书 |  | ☑有 □无 □不需要 |  | 1 |  |  |  |  | ☑齐全 □不齐全 |
| 装箱清单 |  | ☑有 □无 □不需要 |  | 1 |  |  |  |  | ☑齐全 □不齐全 |
| 出厂试验报告 |  | ☑有 □无 □不需要 |  | 1 |  |  |  |  | ☑齐全 □不齐全 |
| 安装使用说明书 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 安装图纸及资料 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 备品备件 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 开箱检查结论： 开箱负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加开箱单位及人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |