设备材料开箱检查记录表

编号：NTRXT-01

| 工程名称 | 南通戎鑫投有限公司中奥车用新材料1.3MW分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 开箱日期 |  | 2019.12.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品来源 | 安徽 合肥 |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |
| 产品名称 | 光伏组件 |  |  |  |  | 合同数量 |  | 3804 |  |
| 型号规格 | 晶澳315W |  |  |  |  | 到货数量 |  | 3804 |  |
| 制造厂商 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 |  |  |  |  | 总箱（件）数 |  | 127 |  |
| 厂商国别 | 中国 |  |  |  |  | 到货时间 |  | 12月4日 |  |
| 唛头号 |  |  |  |  |  | 存放地点 |  | 厂区内 |  |
| 检查内容 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外包装 | 完好 |  | 缺件登记： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 | 无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铭牌核对 | 吻合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号核对 | 吻合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件资料名称 |  | 检查结果 |  | 份数 | 接收人 |  | 日期 |  | 结论 |
| 质保书或合格证 |  | ☑有 □无 □不需要 |  |  |  |  | 12.13 |  | ☑齐全 □不齐全 |
| 原产地证书 |  | ☑有 □无 □不需要 |  |  |  |  | 12.13 |  | ☑齐全 □不齐全 |
| 装箱清单 |  | □有 □无 ☑不需要 |  |  |  |  | 12.13 |  | □齐全 □不齐全 |
| 出厂试验报告 |  | ☑有 □无 □不需要 |  |  |  |  | 12.13 |  | ☑齐全 □不齐全 |
| 安装使用说明书 |  | ☑有 □无 □不需要 |  |  |  |  | 12.13 |  | □齐全 ☑不齐全 |
| 安装图纸及资料 |  | □有 ☑无 □不需要 |  |  |  |  | 12.13 |  | □齐全 ☑不齐全 |
| 备品备件 |  | □有 □无 ☑不需要 |  |  |  |  | 12.13 |  | □齐全 □不齐全 |
| 开箱检查结论： 外观完好无损，型号规格和合同一致，资料齐全，无备件。 开箱负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加开箱单位及人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注  1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式___份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各___份，施工项目部存___份。