设备材料开箱检查记录表

编号：ZHJL-KXJY-20220211

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期） 建设项目5mwp分布式光伏发电项目 | | | | 开箱日期 | | 2022.02.11 | |
| 产品来源 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | | | | 合同号 | | / | |
| 产品名称 | 太阳能光伏组件 | | | | 合同数量 | | 5.0MW | |
| 型号规格 | SMJ72H-450WEF | | | | 到货数量 | | 4178块 | |
| 制造厂商 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | | | | 总箱（件）数 | | 135箱 | |
| 厂商国别 | 中国 | | | | 到货时间 | | 2022.1.29-2.10 | |
| 唛头号 | / | | | | 存放地点 | | 园区32#、34#等北侧空地 | |
| 检查内容 | 检 查 结 果 | | | | | | | |
| 外包装 | 完好 | | 缺件登记： | | | | | |
| 外观检查 | 完好 | |
| 铭牌核对 | 合格 | |
| 型号核对 | 合格 | |
| 文件资料名称 | | 检查结果 | | 份数 | 接收人 | 日期 | | 结论 |
| 质保书或合格证 | | □有 □无 □不需要 | |  |  |  | | □齐全 □不齐全 |
| 原产地证书 | | □有 □无 □不需要 | |  |  |  | | □齐全 □不齐全 |
| 装箱清单 | | □有 □无 □不需要 | |  |  |  | | □齐全 □不齐全 |
| 出厂试验报告 | | □有 □无 □不需要 | |  |  |  | | □齐全 □不齐全 |
| 安装使用说明书 | | □有 □无 □不需要 | |  |  |  | | □齐全 □不齐全 |
| 安装图纸及资料 | | □有 □无 □不需要 | |  |  |  | | □齐全 □不齐全 |
| 备品备件 | | □有 □无 □不需要 | |  |  |  | | □齐全 □不齐全 |
| 开箱检查结论：  开箱负责人（签字）： 日期： | | | | | | | | |
| 处理意见：  开箱负责人（签字）： 日期： | | | | | | | | |
| 参加开箱单位及人员签字： | | | | | | | | |

注： 1. 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 一 份，施工项目部存 一 份。