设备材料开箱检查记录表

编号：BYHD-JSZY-KX-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 | 开箱日期 | 2023.04.1 |
| 产品来源 | 甲供 | 合同号 | / |
| 产品名称 | 光伏并网逆变器 | 合同数量 | / |
| 型号规格 | 50KW | 到货数量 | 32台 |
| 制造厂商 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 总箱（件）数 | 32台 |
| 厂商国别 | / | 到货时间 | 2023.03.30 |
| 唛头号 | / | 存放地点 | 施工现场材料堆放点 |
| 检查内容 | 检 查 结 果 |
| 外包装 | 完好 | 缺件登记：无 |
| 外观检查 | 完好 |
| 铭牌核对 | 正确 |
| 型号核对 | 正确 |
| 文件资料名称 | 检查结果 | 份数 | 接收人 | 日期 | 结论 |
| 质保书或合格证 | □有 □无 □不需要 |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 原产地证书 | □有 □无 □不需要 |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 装箱清单 | □有 □无 □不需要 |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 出厂试验报告 | □有 □无 □不需要 |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 安装使用说明书 | □有 □无 □不需要 |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 安装图纸及资料 | □有 □无 □不需要 |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 备品备件 | □有 □无 □不需要 |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 开箱检查结论： 开箱负责人（签字）： 日期： |
| 处理意见：开箱负责人（签字）： 日期： |
| 参加开箱单位及人员签字： |

**注** 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 份，施工项目部存 份。