**设备材料开箱检查记录表**

**编号: 1281-BSXT-KX-004**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **中华印刷0.573万千瓦综合智慧零碳电厂项目** | | | | | **开箱日期** | | **2024.09.03** | |
| **产品来源** | **乙供** | | | | | **合同号** | |  | |
| **产品名称** | **光伏线缆** | | | | | **合同数量** | | **/** | |
| **型号规格** | **PV-1-F-1\*4mm²** | | | | | **到货数量** | | **40000米** | |
| **制造厂商** | **群星线缆** | | | | | **总箱（件）数** | | **40000米** | |
| **厂商国别** | **中国** | | | | | **到货时间** | | **2024.09.03** | |
| **唛头号** |  | | | | | **存放地点** | | **施工现场** | |
| **检查内容** | **检 查 结 果** | | | | | | | | |
| **外包装** | **完好** | | **缺件登记：** | | | | | | |
| **外观检查** | **完好** | |
| **铭牌核对** | **完好** | |
| **型号核对** | **完好** | |
| **文件资料名称** | | **检查结果** | | **份数** | **接收人** | | **日期** | | **结论** |
| **质保书或合格证** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **原产地证书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **装箱清单** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **出厂试验报告** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装使用说明书** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **安装图纸及资料** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **备品备件** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **开箱检查结论：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **处理意见：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **参加开箱单位及人员签字：** | | | | | | | | | |

**注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任**

1. **本表一式\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各\_份，施工项目部存\_份。**

**设备材料开箱检查记录表**

**编号: 1281-BSXT-KX-005**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **中华印刷0.573万千瓦综合智慧零碳电厂项目** | | | | | **开箱日期** | | **2024.09.18** | |
| **产品来源** | **乙供** | | | | | **合同号** | |  | |
| **产品名称** | **低压成套并网柜** | | | | | **合同数量** | | **15** | |
| **型号规格** | **GGD** | | | | | **到货数量** | | **15** | |
| **制造厂商** | **扬州北辰电气集团有限公司** | | | | | **总箱（件）数** | | **15** | |
| **厂商国别** | **中国** | | | | | **到货时间** | | **2024.09.18** | |
| **唛头号** |  | | | | | **存放地点** | | **施工现场** | |
| **检查内容** | **检 查 结 果** | | | | | | | | |
| **外包装** | **完好** | | **缺件登记：** | | | | | | |
| **外观检查** | **完好** | |
| **铭牌核对** | **完好** | |
| **型号核对** | **完好** | |
| **文件资料名称** | | **检查结果** | | **份数** | **接收人** | | **日期** | | **结论** |
| **质保书或合格证** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **原产地证书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **装箱清单** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **出厂试验报告** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装使用说明书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装图纸及资料** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **备品备件** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **开箱检查结论：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **处理意见：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **参加开箱单位及人员签字：** | | | | | | | | | |

**注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任**

**2. 本表一式\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各\_份，施工项目部存\_份。**

**设备材料开箱检查记录表**

**编号: 1281-BSXT-KX-006**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **中华印刷0.573万千瓦综合智慧零碳电厂项目** | | | | | **开箱日期** | | **2024.09.18** | |
| **产品来源** | **乙供** | | | | | **合同号** | |  | |
| **产品名称** | **集电柜** | | | | | **合同数量** | | **3** | |
| **型号规格** | **GGD** | | | | | **到货数量** | | **3** | |
| **制造厂商** | **扬州北辰电气集团有限公司** | | | | | **总箱（件）数** | | **3** | |
| **厂商国别** | **中国** | | | | | **到货时间** | | **2024.09.18** | |
| **唛头号** |  | | | | | **存放地点** | | **施工现场** | |
| **检查内容** | **检 查 结 果** | | | | | | | | |
| **外包装** | **完好** | | **缺件登记：** | | | | | | |
| **外观检查** | **完好** | |
| **铭牌核对** | **完好** | |
| **型号核对** | **完好** | |
| **文件资料名称** | | **检查结果** | | **份数** | **接收人** | | **日期** | | **结论** |
| **质保书或合格证** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **原产地证书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **装箱清单** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **出厂试验报告** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装使用说明书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装图纸及资料** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **备品备件** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **开箱检查结论：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **处理意见：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **参加开箱单位及人员签字：** | | | | | | | | | |

**注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任**

**2. 本表一式\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各\_份，施工项目部存\_份。**

**设备材料开箱检查记录表**

**编号: 1281-BSXT-KX-002**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **中华印刷0.573万千瓦综合智慧零碳电厂项目** | | | | | **开箱日期** | | **2024.08.09** | |
| **产品来源** | **乙供** | | | | | **合同号** | |  | |
| **产品名称** | **光伏组件** | | | | | **合同数量** | | **9849** | |
| **型号规格** | **580Wp、585Wp** | | | | | **到货数量** | | **3600** | |
| **制造厂商** | **山东润马** | | | | | **总箱（件）数** | | **100** | |
| **厂商国别** | **中国** | | | | | **到货时间** | | **2024.08.09** | |
| **唛头号** |  | | | | | **存放地点** | | **施工现场** | |
| **检查内容** | **检 查 结 果** | | | | | | | | |
| **外包装** | **完好** | | **缺件登记：** | | | | | | |
| **外观检查** | **完好** | |
| **铭牌核对** | **完好** | |
| **型号核对** | **完好** | |
| **文件资料名称** | | **检查结果** | | **份数** | **接收人** | | **日期** | | **结论** |
| **质保书或合格证** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **原产地证书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **装箱清单** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **出厂试验报告** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装使用说明书** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **安装图纸及资料** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **备品备件** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **开箱检查结论：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **处理意见：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **参加开箱单位及人员签字：** | | | | | | | | | |

**注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任**

**2. 本表一式\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各\_份，施工项目部存\_份。**

**设备材料开箱检查记录表**

**编号: 1281-BSXT-KX-007**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **中华印刷0.573万千瓦综合智慧零碳电厂项目** | | | | | **开箱日期** | | **2024.09.19** | |
| **产品来源** | **乙供** | | | | | **合同号** | |  | |
| **产品名称** | **光伏组件** | | | | | **合同数量** | | **9849** | |
| **型号规格** | **585Wp** | | | | | **到货数量** | | **2808** | |
| **制造厂商** | **晶科能源** | | | | | **总箱（件）数** | | **78** | |
| **厂商国别** | **中国** | | | | | **到货时间** | | **2024.09.18** | |
| **唛头号** |  | | | | | **存放地点** | | **施工现场** | |
| **检查内容** | **检 查 结 果** | | | | | | | | |
| **外包装** | **完好** | | **缺件登记：** | | | | | | |
| **外观检查** | **完好** | |
| **铭牌核对** | **完好** | |
| **型号核对** | **完好** | |
| **文件资料名称** | | **检查结果** | | **份数** | **接收人** | | **日期** | | **结论** |
| **质保书或合格证** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **原产地证书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **装箱清单** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **出厂试验报告** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装使用说明书** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **安装图纸及资料** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **备品备件** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **开箱检查结论：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **处理意见：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **参加开箱单位及人员签字：** | | | | | | | | | |

**注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任**

**2. 本表一式\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各\_份，施工项目部存\_份。**

**设备材料开箱检查记录表**

**编号: 1281-BSXT-KX-003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **中华印刷0.573万千瓦综合智慧零碳电厂项目** | | | | | **开箱日期** | | **2024.08.29** | |
| **产品来源** | **乙供** | | | | | **合同号** | |  | |
| **产品名称** | **交流电缆** | | | | | **合同数量** | |  | |
| **型号规格** | **YJV-3\*95+1\*50mm²** | | | | | **到货数量** | | **1500米** | |
| **制造厂商** | **中大元通** | | | | | **总箱（件）数** | | **1500米** | |
| **厂商国别** | **中国** | | | | | **到货时间** | | **2024.08.29** | |
| **唛头号** |  | | | | | **存放地点** | | **施工现场** | |
| **检查内容** | **检 查 结 果** | | | | | | | | |
| **外包装** | **完好** | | **缺件登记：** | | | | | | |
| **外观检查** | **完好** | |
| **铭牌核对** | **完好** | |
| **型号核对** | **完好** | |
| **文件资料名称** | | **检查结果** | | **份数** | **接收人** | | **日期** | | **结论** |
| **质保书或合格证** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **原产地证书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **装箱清单** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **出厂试验报告** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装使用说明书** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **安装图纸及资料** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **备品备件** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **开箱检查结论：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **处理意见：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **参加开箱单位及人员签字：** | | | | | | | | | |

**注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任**

**本表一式\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各\_份，施工项目部存\_份。**

**设备材料开箱检查记录表**

**编号: 1281-BSXT-KX-008**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **中华印刷0.573万千瓦综合智慧零碳电厂项目** | | | | | **开箱日期** | |  | |
| **产品来源** | **乙供** | | | | | **合同号** | |  | |
| **产品名称** | **光伏并网型逆变器** | | | | | **合同数量** | | **44** | |
| **型号规格** | **110KW** | | | | | **到货数量** | | **44** | |
| **制造厂商** | **锦浪科技** | | | | | **总箱（件）数** | | **44** | |
| **厂商国别** | **中国** | | | | | **到货时间** | |  | |
| **唛头号** |  | | | | | **存放地点** | | **施工现场** | |
| **检查内容** | **检 查 结 果** | | | | | | | | |
| **外包装** | **完好** | | **缺件登记：** | | | | | | |
| **外观检查** | **完好** | |
| **铭牌核对** | **完好** | |
| **型号核对** | **完好** | |
| **文件资料名称** | | **检查结果** | | **份数** | **接收人** | | **日期** | | **结论** |
| **质保书或合格证** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **原产地证书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **装箱清单** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **出厂试验报告** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装使用说明书** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **安装图纸及资料** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **备品备件** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **开箱检查结论：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **处理意见：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **参加开箱单位及人员签字：** | | | | | | | | | |

**注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任**

**2. 本表一式\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各\_份，施工项目部存\_份。**

**设备材料开箱检查记录表**

**编号: 1281-BSXT-KX-001**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **中华印刷0.573万千瓦综合智慧零碳电厂项目** | | | | | **开箱日期** | |  | |
| **产品来源** | **乙供** | | | | | **合同号** | |  | |
| **产品名称** | **光伏线缆** | | | | | **合同数量** | | **/** | |
| **型号规格** | **PV1-F-1\*4mm²** | | | | | **到货数量** | | **35000米** | |
| **制造厂商** | **江南线缆** | | | | | **总箱（件）数** | | **35000米** | |
| **厂商国别** | **中国** | | | | | **到货时间** | |  | |
| **唛头号** |  | | | | | **存放地点** | | **施工现场** | |
| **检查内容** | **检 查 结 果** | | | | | | | | |
| **外包装** | **完好** | | **缺件登记：** | | | | | | |
| **外观检查** | **完好** | |
| **铭牌核对** | **完好** | |
| **型号核对** | **完好** | |
| **文件资料名称** | | **检查结果** | | **份数** | **接收人** | | **日期** | | **结论** |
| **质保书或合格证** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **原产地证书** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **装箱清单** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **出厂试验报告** | | **☑有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **☑齐全 □不齐全** |
| **安装使用说明书** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **安装图纸及资料** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **备品备件** | | **□有 □无 □不需要** | |  |  | |  | | **□齐全 □不齐全** |
| **开箱检查结论：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **处理意见：**  **开箱负责人（签字）： 日期：** | | | | | | | | | |
| **参加开箱单位及人员签字：** | | | | | | | | | |

**注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任**

**2. 本表一式\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各\_份，施工项目部存\_份。**