旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目      编号：HZ—B5-01-

| 日期及气候：2014-12-2 晴 -3-5℃ | 施工地点：洪泽**农用肥料厂区内 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：制作混凝土压块 |  |
| 旁站监理开始时间：14:00 | 旁站监理结束时间：15:30 |
| 施工情况： 施工人员正在制作混凝土压块，规格：250*250*450（cm）。已完成成品压块约70块. |  |
| 监理情况： - 施工过程中用振捣棒进行振捣。 - 使用的是商用混凝土，但未提供商混的材料配比方。 - 提醒施工方进行夜间成品压块的防冻措施。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： 无 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2014 年 12月2 日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1  份。