旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目      编号：HZ-B5-04-

| 日期及气候：2014-12-8 晴 -4-5℃ | 施工地点：高新区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：A14、A12-2、A9屋面 |  |
| 旁站监理开始时间：8:30 | 旁站监理结束时间：11:00 |
| 施工情况： 施工人员安装屋面地网 |  |
| 监理情况： - 旁站A14 A12-2 A9水泥屋面的地网安装情况，要求施工方注意安全，不要破坏屋面的其它实施。安装平行导轨要平齐。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2014 年 12月8 日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  3  份。