旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目      编号：HZ—B5-08

| 日期及气候：2014-12- 22 晴 -1-7℃ | 施工地点： 宇天港玻 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：宇天港玻屋面的组件安装 |  |
| 旁站监理开始时间：13:00 | 旁站监理结束时间：16:00 |
| 施工情况： 组件安装完成整个屋面30% |  |
| 监理情况： 旁站组件安装 |  |
| 发现问题： 在已安装好的组件上有3处划痕和一处脚印。检查结果是施工方的工具划痕，踩踏组件边缘。 |  |
| 处理意见： 要求施工方清理划痕，严禁踩踏组件。 |  |
| 备注（包括处理结果）： 施工方已经接受。如再发现，监理方出具罚款通知单， |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2014 年 12月22日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  3  份。