旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目    编号：HZ—B5-11

| 日期及气候：2015-1-31 晴 -4-3℃ | 施工地点： 高新区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：高新区地下高压电缆穿管施工 |  |
| 旁站监理开始时间：8:00 | 旁站监理结束时间：11:30 |
| 施工情况： 3*95的高压电缆从高新区1号箱变到保利嘉的配电房 |  |
| 监理情况： 1，施工过程中的安全。2.是否对电缆造成损伤。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： 无 |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 1月31日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  3  份。