旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目      编号：HZ—B5-09

| 日期及气候：2015-1-3 晴 -1-11℃ | 施工地点： 高新区A12-1，A12-2 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：高新区A12-1;A12-2；逆变器和汇流箱安装 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00、13:00 | 旁站监理结束时间：11:30，16:30 |
| 施工情况： A12-1安装7套逆变器和1套汇流箱；A12-2安装6套逆变器和1套汇流箱 |  |
| 监理情况： 旁站逆变器和汇流箱的安装 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015-1-3 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  3  份。