表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-01

| 日期及气候：2015.9.10多云 | 施工地点：35kv送出线1#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线1#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.10 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.10 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线1#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-02

| 日期及气候：2015.9.14多云 | 施工地点：35kv送出线2#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线2#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.14 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.14 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线2#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-03

| 日期及气候：2015.9.24多云 | 施工地点：35kv送出线3#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线3#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.24 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.24 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线3#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-04

| 日期及气候：2015.9.04多云/阵雨 | 施工地点：35kv送出线4#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线4#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.04 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.04 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线4#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-05

| 日期及气候：2015.9.08多云/晴 | 施工地点：35kv送出线5#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线5#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.08 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.08 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线5#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-06

| 日期及气候：2015.9.28多云 | 施工地点：35kv送出线6#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线6#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.28 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.28 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线6#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-07

| 日期及气候：2015.9.20晴 | 施工地点：35kv送出线7#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线7#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.20 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.20 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线7#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-08

| 日期及气候：2015.9.21晴/多云 | 施工地点：35kv送出线8#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线8#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.21 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.21 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线8#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-09

| 日期及气候：2015.10.15多云 | 施工地点：35kv送出线9#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线9#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.15 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.10.15 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线9#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-10

| 日期及气候：2015.9.14多云 | 施工地点：35kv送出线10#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线10#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.14 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.14 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线10#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-11

| 日期及气候：2015.9.12多云/晴 | 施工地点：35kv送出线11#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线1#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.12 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.12 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线11#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-12

| 日期及气候：2015.9.26晴 | 施工地点：35kv送出线12#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线12#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.26 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.26 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线12#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-13

| 日期及气候：2015.8.03多云 | 施工地点：35kv送出线13#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线13#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.03 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.03 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线13#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-14

| 日期及气候：2015.7.30多云/阵雨 | 施工地点：35kv送出线14#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线14#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.30 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.30 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线14#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-15

| 日期及气候：2015.8.26多云 | 施工地点：35kv送出线15#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线15#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.26 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.26 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线15#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-16

| 日期及气候：2015.8.31多云 | 施工地点：35kv送出线16#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线16#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.31 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.31 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线16#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-17

| 日期及气候：2015.7.16多云/阵雨 | 施工地点：35kv送出线17#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线17#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.16 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.16 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线17#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-18

| 日期及气候：2015.7.09多云/小雨 | 施工地点：35kv送出线18#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线18#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.09 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.09 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线18#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-19

| 日期及气候：2015.9.15阴/多云 | 施工地点：35kv送出线19#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线19#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.15 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.15 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线19#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-20

| 日期及气候：2015.7.19多云/阵雨 | 施工地点：35kv送出线20#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线20#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.19 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.19 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线20#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-021

| 日期及气候：2015.7.09多云/小雨 | 施工地点：35kv送出线21#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线21#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.09 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.09 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线21#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-22

| 日期及气候：2015.7.16多云/小雨 | 施工地点：35kv送出线22#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线22#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.16 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.16 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线22#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-23

| 日期及气候：2015.7.20多云 | 施工地点：35kv送出线23#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线23#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.20 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.20 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线23#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-24

| 日期及气候：2015.7.24多云/阵雨 | 施工地点：35kv送出线24#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线24#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.24 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.24 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线24#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-25

| 日期及气候：2015.7.18多云/阵雨 | 施工地点：35kv送出线25#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线25#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.18 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.18 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线25#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-26

| 日期及气候：2015.7.21多云 | 施工地点：35kv送出线26#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线26#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.21 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.21 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线26#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-27

| 日期及气候：2015.7.14晴 | 施工地点：35kv送出线27#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线27#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.14 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.14 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线27#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-28

| 日期及气候：2015.9.05多云/阴 | 施工地点：35kv送出线28#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线28#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.05 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.05 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线28#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-29

| 日期及气候：2015.8.20多云 | 施工地点：35kv送出线29#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线29#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.20 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.20 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线29#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-30

| 日期及气候：2015.10.13多云 | 施工地点：35kv送出线30#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线30#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.13 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.10.13 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线30#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-31

| 日期及气候：2015.8.24多云 | 施工地点：35kv送出线31#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线31#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.24 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.24 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线31#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-32

| 日期及气候：2015.8.27多云 | 施工地点：35kv送出32#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线32#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.27 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.27 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线32#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-33

| 日期及气候：2015.10.06多云 | 施工地点：35kv送出线33#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线33#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.06 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.10.06 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线33#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-34

| 日期及气候：2015.9.19多云 | 施工地点：35kv送出线34#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线34#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.19 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.19 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线34#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-35

| 日期及气候：2015.7.10多云 | 施工地点：35kv送出35#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线35#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.10 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.10 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线35#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-36

| 日期及气候：2015.8.16多云 | 施工地点：35kv送出线36#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线36#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.16 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.16 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线36#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-37

| 日期及气候：2015.8.08多云 | 施工地点：35kv送出线37#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线37#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.08 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.08 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线37#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-38

| 日期及气候：2015.7.27多云 | 施工地点：35kv送出线38#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线38#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.27 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.27 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线38#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-39

| 日期及气候：2015.7.29多云 | 施工地点：35kv送出线39#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线39#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.29 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.7.29 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线39#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-40

| 日期及气候：2015.8.21多云 | 施工地点：35kv送出线40#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线40#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.21 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.21 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线40#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-41

| 日期及气候：2015.8.27多云 | 施工地点：35kv送出线41#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线41#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.27 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.27 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线41#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-42

| 日期及气候：2015.8.24多云 | 施工地点：35kv送出线42#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线42#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.24 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.24 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线42#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-43

| 日期及气候：2015.8.11多云 | 施工地点：35kv送出线43#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线43#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.11 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.11 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线43#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-44

| 日期及气候：2015.8.18多云 | 施工地点：35kv送出线44#基础 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35kv送出线44#基础 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.18 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.18 14：00 |
| 施工情况：本次施工的是35kv送出线44#基础的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。