旁站记录表

工程名称：江苏无锡雅迪2.48MW 屋面分布式光伏电站项目         编号：WXYDPZ-08

| 日期及气候：2015-9.16 晴 19-28℃ | 施工地点：办公楼、研发楼 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：办公楼、研发楼配电间 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：10:30 |
| 施工情况： 办公楼和研发楼的配电间安装并网柜 |  |
| 监理情况： - 检查并网柜的出厂检验报告和合格证 - 检查并网柜的电气配置 - 监督施工人员安装程序 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 9月16日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  份。