旁站记录表

工程名称：江苏无锡雅迪2.48MW 屋面分布式光伏电站项目         编号：WXYDPZ-01

| 日期及气候：2015-8-25 晴 25-30℃ | 施工地点：装配车间楼面 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：装配车间南侧屋面 |  |
| 旁站监理开始时间：15:30 | 旁站监理结束时间：16:30 |
| 施工情况： 施工人员安装 彩钢瓦夹具，施工人数10人 |  |
| 监理情况： - 检查已经安装好的夹具牢固度，进行抽检方式，没有发现松动现象。 - 眼观夹具安装的美观和整齐度，基本达到要求。 - 南侧的楼梯间离女儿墙太近的夹具已经被移走。 |  |
| 发现问题： 因工期紧，该项目的并网点有9个，并由多个楼面施工，所以施工总进度慢。 |  |
| 处理意见： 要求施工方增加施工人员，多楼面点施工，加快进度。 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 8月25日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1份。