旁站记录表

工程名称：江苏无锡雅迪2.48MW 屋面分布式光伏电站项目         编号：WXYDPZ-03

| 日期及气候：2015-9-10 晴 20-28℃ | 施工地点：注塑车间楼顶 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：注塑车间楼面安装导轨 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：10:30 |
| 施工情况： 六名施工人员在注塑车间高层部分安装地面导轨和防止水泥压块 |  |
| 监理情况： - 对照施工图查看安装是否有误差，经检查没有发现。 |  |
| 发现问题： - 发现北坡和南坡的导轨没有连接 |  |
| 处理意见： 要求施工方在没有放置水泥压块前把南北坡的连接好。 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 9月10日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  份。