旁站记录表

工程名称：江苏无锡雅迪2.48MW 屋面分布式光伏电站项目         编号：WXYDPZ-03

| 日期及气候：2015-9-8 晴 19-29℃ | 施工地点：装配车间楼面 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：装配车间屋面 |  |
| 旁站监理开始时间：10:00 | 旁站监理结束时间：11:30 |
| 施工情况： 三组施工人员安装中部南坡组件。 |  |
| 监理情况： - 对照施工图检查组件的数量和布置。 - 外观查看组件安装的整体美观度，对偏差的组件的要求施工人员返工。 - 口头交代施工人员要安全文明施工，对施工现场的垃圾，随时清理，严禁踩踏组件。 |  |
| 发现问题： - 部分施工垃圾未及时清理。 - 有个工人手按组件中间，易对组件造成隐裂。我监理方及时制止。 |  |
| 处理意见： 施工方已接受监理方建议并及时改正。 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 8月29日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  份。