旁站记录表

工程名称：江苏无锡雅迪2.48MW 屋面分布式光伏电站项目         编号：WXYDPZ-02

| 日期及气候：2015-8-29 晴 25-30℃ | 施工地点：装配车间楼面 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：装配车间南侧屋面 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：11:30 |
| 施工情况： 浇注2、3号宿舍楼的支架基础，施工人数15人.上午半天浇注完毕，并清理地面残留。 |  |
| 监理情况： - 在浇注前检查钢筋的绑扎，是否规范，牢固。 - 查看商混的来料单，是否符合标准。 - 提醒施工人员浇注混凝土时要用振捣棒捣实。 |  |
| 发现问题： - 有2个基础的振捣深度不够，要求重新振捣。 - 混凝土被洒在草坪上，要求施工方立即清理。 |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： - 振捣深度以全部达到标准。 - 草坪上和柏油路面的混凝土已清理。 |  |
| 承包单位： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 8月29日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  份。